## T-1_GimVŽ-Krov-22-nasl
projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4 (OIB: 98610341022)
investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN, Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
OIB investitora : | 41524139511
vrsta građevine : | Z G R A D A
namjena građevine : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20; članak 1.)
Pravilnik o održavanju građevina (NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
vrsta radova / radovi : | NUŽNA OBNOVA I SANACIJA DIJELA KROVA
STAROG DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
lokacija građevine : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14, na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
vrsta projekta po namjeni i razini razrade : |  | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
vrsta projekta po struci : |  | ARHITEKTONSKI
oznaka / tehnički dnevnik projekta: |  | 16-AT-2022
projektant : |  | Ivica Majcen, dipl. ing. arh.; o.a. A 262
mjesto i datum izrade : |  | Vinica, listopad 2022.
str. br. : |  | 1 |  |  |  | prostor za ovjeru
|  |  | projekt izradio : |  | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4 (OIB:98610341022)
|  |  | investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN, Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
|  |  | OIB investitora : |  |  | 41524139511
|  |  | vrsta građevine : |  |  | Z G R A D A
|  |  | namjena građevine : |  |  | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
|  |  | naziv građevine : |  | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  |  | dio građevine : |  | STARI DIO ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  |  | vrsta radova / zahvat : |  | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20; članak 1.)
Pravilnik o održavanju građevina (NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
|  |  | vrsta radova / radovi : |  | NUŽNA OBNOVA I SANACIJA DIJELA KROVA
STAROG DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  |  | lokacija građevine : |  | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14, na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
|  |  | vrsta projekta po namjeni i razini razrade : |  |  |  | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
|  |  | vrsta projekta po struci : |  |  |  |  | ARHITEKTONSKI
|  |  | oznaka / tehnički dnevnik projekta: |  |  |  |  | 16-AT-2022
|  |  | projektant : |  |  |  | Ivica Majcen, dipl. ing. arh.; o.a. A 262
|  |  | mjesto i datum izrade : |  |  |  | Vinica, listopad 2022.
|  |  | str. br. : | [6 empty] | 1
prostor za kvalificirani elektronički potpis projektanta / |  |  |  |  | projektant : |  |  |  | OIB :
odgovorne osobe u projektantskom uredu |  |  |  |  | Ivica Majcen, d.i.a. (A262) |  |  |  | 79400317180
[5 empty] | pečat |  |  |  | potpis
[5 empty] | odgovorna osoba / direktor : |  |  |  | OIB :
[5 empty] | Ivica Majcen |  |  |  | 79400317180
[5 empty] | pečat |  |  |  | potpis

## T-1_GimVŽ-Krov-22-rek
| projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4
OIB: 98610341022
| investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN,
Ulica Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
| OIB investitora : | 41524139511
| vrsta građevine : | Z G R A D A
| namjena građevina : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
| naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20; članak 1.)
Pravilnik o održavanju građevina
(NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
| vrsta radova / radovi : | NUŽNA OBNOVA I SANACIJA DIJELA KROVA STAROG
DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| lokacija građevine / radova : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14
na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
| vrsta projekta po namjeni i razina razrade : | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA;
| vrsta projekta po struci : | ARHITEKTONSKI
| oznaka / tehnički dnevnik projekta : | 16-AT-2022
| projektant : | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
| suradnik : | Andreja Kokot, arh. tehn.
| mjesto i datum izrade projekta : | Vinica, listopad 2022.
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
| I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
| II OBRTNIČKI RADOVI |  |  | EUR | 0
UKUPNA CIJENA SVIH RADOVA : EUR |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25%EUR | 0
SVEUKUPNA CIJENA SVIH RADOVA : EUR |  |  |  |  | 0
projektant: Ivica Majcen, dipl.ing.arh. (A 262)

## T-1_GimVŽ-Krov22--uvjeti
| projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4
OIB: 98610341022
| investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN,
Ulica Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
| OIB investitora : | 41524139511
| vrsta građevine : | Z G R A D A
| namjena građevina : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
| naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20; članak 1.)
Pravilnik o održavanju građevina
(NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
| vrsta radova / radovi : | NUŽNA OBNOVA I SANACIJA DIJELA KROVA STAROG
DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| lokacija građevine / radova : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14
na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
| vrsta projekta po namjeni i razina razrade : | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA;
| vrsta projekta po struci : | ARHITEKTONSKI
| oznaka / tehnički dnevnik projekta : | 16-AT-2022
| projektant : | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
| suradnik : | Andreja Kokot, arh. tehn.
| mjesto i datum izrade projekta : | Vinica, listopad 2022.
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE/PONUDE I IZVOĐENJE RADOVA OBUHVAĆENIH TROŠKOVNIKOM
Opći tehnički uvjeti
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i stoje makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi sa projektantom i nadzorom i otkloniti u zadanom roku. U slučaju da izvođač predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
U slučaju promjene u troškovniku određenih materijala, u fazi nuđenja, izvođač je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog. Za materijale koji se pojavljuju kao novi na hrvatskom tržištu, a ponuđeni su, treba naznačiti da li imaju u Hrvatskoj verificirane certifikate (Izvođač je dužan iste nabaviti do ugradnje, što će biti kontrolirano po nadzoru).
Izvođač je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji i uskladiti ga sa mogućnostima na gradđevnoj čestici, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu. Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvoditelja
Izvođačj je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi: a) osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska služba b) čišćenje vozila (kotača) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, uključivo i čišćenje kolnika i nogostupa c) podmirivanje komunalnih troškova (potrošnju vode, električne energije i si.); opskrbu vode i električne energije za gradilište osigurava investitor d) zbrinjavanje otpada sa gradilišta (Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) e) mjere zaštite na radu (Zakonom o zaštiti na radu /NN br. 71/14, 118/14,154/14, 94/18 i 96/18/ i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima /NN br. 48/18/, f) mjere zaštite od požara (Zakon o zaštiti od požara /NN br. 92/10/ i Pravilnik o mjerama zaštitr od požara kod građenja /NN br. 141/11/) g) čuvanje gradilišta - prema potrebi Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvođač.
U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita od smrzavanja) visokih temperatura (zaštita od osunčanja i ishlapljivanja; odatna vlaženja i si.).
Izvođač je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje i za potrebe primopredaje radova i tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku, što je propisano Zakonom o gradnji (NN br. 153/12, 20/17, 39/19 i 125/19). Obaveze i dužnosti u toku građenja, te prema nadzoru, investitoru i inspekcijama određene su Zakonom o gradnji (NN br. 153/12, 20/17, 39/19 i 125/19), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izviješća nadzornog inženjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 131/21 i 68/22) i Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18 i 98/19).
Primopredaja radova i tehnički pregled, u pogledu sudjelovanje izvođača, regulirano je Zakonom o gradnji (NN br. 153/12, 20/17, 39/19 i 125/19), Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18 i 98/19) i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) . Izvođač je dužan izvršiti sve obaveze koje su navedenom regulativom za predmetne radove propisane.
Svi izvedeni radovi moraju biti u skladu sa važečom zakonskom regulativom, pravilnicima, propisama i normama za izvođenje pojedinih vrsta radova, a koje se odnose i vrijede za pojedine grupe radova. Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebni uvjeti i uzance vezane za izradu kalkulacije, ponude i ugovaranje radova
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvođač, a nedostatke je dužan otkloniti nedostatke o svom trošku (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Formiranje jediničnih cijena
Jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, sav okov i pribor i dr., te sav ugradbeni materijal. Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća: dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici, transport vanjski i na gradilištu, ugradnju i testiranje, preuzimanje od strane nadzora.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana za koju se po postupku utvrdi da je u krivu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da u svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i si. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.
Za sve međusobne odnose, ugovaranje, obračun, odgovornosti i garancije kod građenja primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 78/15 i 29/18)
projektant: Ivica Majcen, dipl.ing.arh. (A 262)

## T-1_GimVŽ-Krov-22-GR&OB
|  | projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4
OIB: 98610341022
|  | investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN,
Ulica Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
|  | OIB investitora : | 41524139511
|  | vrsta građevine : | Z G R A D A
|  | namjena građevina : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
|  | naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  | dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  | vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20; članak 1.)
Pravilnik o održavanju građevina
(NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
|  | vrsta radova / radovi : | NUŽNA OBNOVA I SANACIJA DIJELA KROVA STAROG
DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  | lokacija građevine / radova : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14
na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
|  | vrsta projekta po namjeni i razina razrade : | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA;
|  | vrsta projekta po struci : | ARHITEKTONSKI
|  | oznaka / tehnički dnevnik projekta : | 16-AT-2022
|  | projektant : | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
|  | suradnik : | Andreja Kokot, građ. tehn.
|  | mjesto i datum izrade projekta : | Vinica, listopad 2022.
NAPOMENA:
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su radovi nužne obnove i sanacije dijelova krova zgrade u
zonama ulaznih sekcija fasada prema Pavlinskoj i Preradovićevoj ulici na vrhu kojih su u
zoni krova izvedene natkrovne atike. Sanacija je obračunata u zahvatu duljine fronte atika
s dodatnih 1,5m obostrano, te u dubini po kosini krova do polovice duljine krovne plohe u
smjeru pada (prosječno 6,0m).
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
I GRAĐEVINSKI RADOVI
I 1. PRIPREMNI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
I 1. | 001. | Ishođenje potrebnih/propisanih odobrenja za privremeno zauzeće dijelova javnih prometnih i parternih površina u zoni izvođenja radova, tj. površina u sklopu Pavlinske ulice i Ulice Petra Preradovića. Odobrenja treba ishoditi od nadležnih javnopravnih tijela i/ili tijela lokalne smouprave koja upravljaju predmetnim javnim površinama (Grad Varaždin, ŽUC Varaždinske Županije i/ili drugi). | komplet | 1 | 0 | 0
I 1. | 002. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izrada/postava zaštitne radne ograde oko zgrade, u zoni izvedbe radova uz ulične fasade (dio južne i zapadne fasade; prema Pavlinskoj ulici i Ulici Petra Preradovića). Ograda izvesti postavom standardnih montažno / demontažnih elemenata; ograda puna/neprozirna, visine min 2 m; tip ograde po izboru izvođača. U cijenu stavke uračunata i demontaža/rastavljanje/razgradnja opisane radne ograde po završetku svih radova, uključivo i vraćanje parterne površine u zoni postave ograde u prijašnje (uredno) stanje. Obračun po m1 razvijene duljine ograde. | m1 | 58 | 0 | 0
I 1. | 003. | Dobavljanje i postava znakova upozorenja od opasnosti pri radovima, znakove zabrane pristupa gradilištu te drugih znakova i sigurnosnih mjera, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14,154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 48/18), drugim propisima, kao i u skladu sa lokalnim uvjetima gradilišta. Obračun po kompletu po poziciji. | komplet | 2 | 0 | 0
|  | UKUPNO: I 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
I 2. RAZGRADNJE I DEMONTAŽE
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
NAPOMENA: Za sve stavke potrebno je u cijenu uračunati potrebne skele, dizalice, podupiranja i sl.
I 2. | 001. | Detaljni pregled postojećeg starog pokrova krova u zoni zahvata, te skidanje/ raskrivanje krovne plohe u zoni zahvata, sa odvajanjem svih oštećenih i/ili deformiranih crijepova s neadekvatnim nalijeganjem, s privremenim odlaganjem dobrog crijepa u stogove, u zoni tavana, na pogodnom mjestu udaljenom do 10m od mjesta rada (za ponovno pokrivanje), te otpremom i zbrinjavanjem otpada od lošeg crijepa odmah, na ovlaštenoj/registriranoj deponij udaljenoj do 20km od mjesta rada. Rad izvoditi pažljivo uz istovremeno zaštićivanje potkrovlja plastičnom folijom učvršćenom letvicama, što je uključeno u cijenu stavke. Otpadni crijep se procjenjuje u količini od cca 30% površine. Obračun po m2 stvarne površine (krovne kosine).
|  | a) postojeći kvalitetni crijep za ponovno pokrivanje | m2 | 189.5 | 0 | 0
|  | b) postojeći otpadni crijep | m3 | 81.2 | 0 | 0
I 2. | 002. | Skidanje i prijenos postojećih letvi i daščane oplate ispod limova u uvalama i zonama iza atika, strehe i ispod ležećeg žlijeba, s otpremom i zbrinjavanjem otpada odmah na ovlaštenoj/registriranoj deponij udaljenoj do 20km od mjesta rada. Obračun po m2 stvarne površine (krovne kosine). Obračunava se paušalna širina od 3,0m od atike po kosini krova. | m2 | 135 | 0 | 0
I 2. | 003. | Demontaža i prijenos svih postojećih krovnih i fasadnih limenih i drugih neodgovarajućih i oštećenih elemenata obloga i zaštite ateke i uvala iza atike, dijelova podložnih limova i žlijeba, te - opšav, dijelova vertikala, snjegobranske trake, limeni opšavi fasadnih profila , klupčice, uvale i dr., u zoni zahvata i sl., od pocinčanog lima i drugih materijala (folije i sl), s otpremom i zbrinjavanjem otpada odmah na ovlaštenoj/registriranoj deponij udaljenoj do 20km od mjesta rada. - opšavi, podložni lim, žlijebovi, vertikale, snjegobranska traka, limeni opšavi fasadnih profila , klupčice, uvale. Demontažu izvodi limar koji je dužan uzeti mjere i uzorke te snimiti sve detalje izvedbe, što je uključeno u cijenu stavke. Količine odgovarajuće prema količinama iz stavki limarskih radova. | komplet | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO: I 2. RAZGRADNJE I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
I 3. ZIDARSKI, SANACIJSKI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
I 3. | 001. | Radovi se izvode po skidanju/uklanjanju postojećih obloga i obrada unutrašnje strane atika. Odstranjivanje ručnim otkljucavanjem trošnih, dotrajalih i za podlogu nevezanih i/ili slabo vezanih dijelova izvorne vanjske (fasadne) žbuke, na zidovima i parapetima/atikama. Žbuka se ručno otkljucava do zdrave podloge (ziđa), s time da se u potpunosti uklanja oštećena i/ili trošna, labavo/slabo vezana žbuka na ustanovljenoj površini, pri čemu se u zoni obruba površine koja se razgrađuje prema dobroj žbuci, izvodi sa nazubljenjem pri otkljucavanju, radi osiguravanja kvalitetnog povezivanja nove žbuke s postojećom. Odstranjivanje nekvalitetne žbuke obuhvaća i čišćenje sljubnica u podlozi/zidu, do dubine optimalno 1-2cm (od površine/lica zida /opeke ili kamena/). Po uklanjanju žbuke, podloga i sljubnice se primarno čiste od ostataka čeličnim žičanim četkama te grubim ("sijerkovim") četkama. Potom se površina mehanički otprašuje otpuhivanjem zrakom pod tlakom. Završno se površina ispire mlazom vode niskog tlaka, s potpunim odstranjivanjem prašine. Radi osiguravanja potrebnog navlaživanja zida/podloge za žbukanje, završno pranje potrebno je vršiti neposredno prije žbukanja, tj. max 24 sata prije početka žbukanja.
U sklopu izvedbe stavke, a analogno opisanom postupku, vrši se i površinsko čišćenje dijelova atike koji su obrađeni/izvedeni u betonu, što obuhvaća odstranjivanje mahovine i lišajeva, te četkanje i pranje površine do zdravog materijala.
Rad izvesti isključivo ručno, pogodnim ručnim alatima i sredstvima. Plohe, dijelove i površine žbuke za odstranjivanje definiraju se u koordinaciji s konzervatorskom službom, nadzorom i projektantom/izrađivačem ovog troškovnika. Pri tome posebu pažnju treba pokloniti profilacijama i ukrasima na fasadi (vijenci, okviri prozora istake, štukature i dr.), kako bi se izbjeglo njihovo daljnje razaranje.
Prije odstranjivanja žbuke uz takve elemente, potrebno izvršiti detaljno snimanje geometrije profilacija na vučenim linearnim ili pojedinačnim oblikovanim profilacijama, te izraditi šablone za iste, kako bi se ih moglo restaurirati pri ponovnoj izvedbi žbuke. Ovaj rad povjeriti stručno osposobljenoj osobi, a po izradi šablona iste treba dati na pregled konzervatorskom odjelu, te potvrditi njihovu ispravnost upisom u građevinski dnevnik.
Stavka također obuhvaća i odstranjivanje postojeće žbuke u pojasevima širine cca 10 cm na pozicijama na kojima je potrebno izvršiti zamjenu limenih opšava , kako bi se oslobodila površina zida za postavu/učvršćenje novog opšava.
Otpadni neopasni građevni materijal (šuta od žbuke, opeke, kamena i sl.) odmah se po razgradnji utovaruju na transportno sredstvo za odvoz s gradilišta, te se zbrinjava otpremom pogodnim transpornim sredstvom na deponiju odgovarajućeg tipa i ovlaštenja, u skladu s vrstom materijala i propisima, prema Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN RH br. 69/16); deponija udaljena do 20 km od gradilišta. Zbrinjavanje otpadnog građevnog materijala uključeno u stavku.
Obračun odstranjivanja žbuke, kao i zbrinjavanje otpada od iste, po m2 površine u sraslom (ugrađenom) stanju.
Količine stavke su utvrđene kao 100% ukupne razvijene površine unutrašnjih površina atika, do spojeva sa uličnom površinom fasade. Točne mjere zahvata pojedine pozicije i površine i mjesta na kojima je na fasadi potrebno intervenirati zahvatom/radovima po ovoj stavci utvrditi će se detaljnim pregledom fasade prije početka radova, a po postavi radne skele, pri čemu će iste utvrditi/odrediti komisijski predstavnik konzervatorskog odjela, nadzorni inženjer i projektant/izrađivač ovog troškovnika.
|  | a1) odstranjivanje žbuke, čišćenje površine, otpremanje i zbrinjavanje otpada - žbukane površine | m2 | 95.3 | 0 | 0
|  | a2) odstranjivanje prljavštine, čišćenje površine, otpremanje i zbrinjavanje otpada - betonske površine | m2 | 35.9 | 0 | 0
|  | b) rad na snimanju profilacija i izrada šablona | kom | 2 | 0 | 0
I 3. | 002. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, priprema/izrada mortova te izvedba popravaka i sanacije oštećenih dijelova zidova.
Stavka se izvodi paralelno i sukcesivno sa stavkom 1.3.001., te obuhvaća postupke i radove kako slijedi.
Pri odstranjivanju žbuke i otvaranju površine zida/podloge, kako je prethodno opisano (vidi stavka 1.3.001), moguće je naići na trošne i labave i/ili oštećene elemente ziđa (pojedinačne opeke i/ili kamen i sl.) ili dijelova zida. Takve pojedinačne elemente ili područja zida potrebno pažljivo odstraniti/izvaditi iz ležišta/razgraditi, te prazno mjesto u zidu ponovo izidati uzidavanjem odgovarajućeg gradivog elementa po vrsti materijala i dimenziji, te primjenom odgovarajućeg gradivog morta, sukladnim onom primjenjenim u postojećoj zidnoj masi. Ukoliko je potrebno, vrši se i ponovno zidanje eventualno oštećenog dijela zida, na način sukladan prethodno opisanom. Zidati treba vapneno-cementnim mortom u omjeru 1:2:6, istovjetnim mortu za grubu žbuku fasade (vidi opis u stavci 1.3.004.točka 2.).
|  | Uzidavanje zidnih elemenata i/ili ponovno zidanje eventualno oštećenih dijelova zida obračunava se / nudi se kao ekvivalent zidanja zida od pune opeke NF debljine 25cm. | m3 | 1 | 0 | 0
I 3. | 003. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, priprema/izrada mortova te izvedba oštećenog dijela vijenca atike. Ručno uklanjanje oštećenih i labavih dijelova te čišćenje, otprašivanje i ispiranje vodom, sve analogno stavkama 1.3.001. i 1.3.002. Zidati treba vapneno-cementnim mortom u omjeru 1:2:6, istovjetnim mortu za grubu žbuku fasade (vidi opis u stavci 1.3.004.točka 2.). Zidanje elemenata vijenca materijalima kao postojeći (opeka), u geometriji kao i postojeći; po izvedbi, rekonstruirani dijelovi vijenca mora izgledom biti identični postojećim, očuvanim dijelovima i s istoma činiti jednu cjelinu.
|  | Radovi razgradnje oštećenih dijelova vijenca i ponovno izzidavanje istoga, prema opisu u ovoj stavci, obračunava se / nudi se kao ekvivalent razgradnje i zidanja zida od pune opeke NF debljine 38cm. | m3 | 1 | 0 | 0
I 3. | 004. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, priprema/izrada mortova te izvedba višeslojne fasadne žbuke na dijelovima/površinama fasade pripremljenim postupcima/radovima obuhvaćenim stavkama 1.3.001., 1.3.002. i 1.3.003.
Tehnološki postupak izvedbe nove žbuke, tj. obnove žbuke na prethodno mpripremljenim površinama mora se izvoditi na slijedeći način, u fazama kako slijedi:
1. Izrada i nanošenje, tj. izvedba, veznog morta-natšprica od cementnog morta u omjeru 1:1 (cement:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-4mm.
2. Izrada i nanošenje, tj. izvedba, grube vapneno-cementne žbuke u omjeru 1:2:6 (cement:vapno:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-8mm. Debljina sloja grube žbuke treba optimalno biti 2cm. Ukoliko je dostupno nabavi, koristiti gašeno vapno. Hidratizirano vapno potrebno je podvrgnuti naknadnom gašenju, uranjanjem/potapanjem u vodu u trajanju od 24sata, kako bi se do kraja pogasile čestice vapna koje su u industrijskom postupku prerade ostale nepogašene.
Na podnožju/soklu fasade, grubu žbuku potrebno je izvesti na isti način kao i grubu žbuku gornjih dijelova fasade, ali cfementnim mortom omjera 1:3 (cement:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-8mm.
3. Izrada i nanošenje, tj. izvedba fine/završne vapneno-cementne žbuke u omjeru 1:2:6 (cement:vapno:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-4mm. Debljina sloja fine žbuke treba optimalno biti 0,6 do 1,0 cm. Finom žbukom treba izvesti sve fasadne profilacije i dekorativne elemente koji izlaze iz ravnine osnovne plohe fasade/žbuke.
Na podnožju/soklu fasade, završnu žbuku potrebno je izvesti na isti način kao i kod grube žbuke, tj. Sa cementnim mortom u omjeru 1:3 (cement:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-4mm.
Na podnožju/soklu fasade, završnu žbuku potrebno je izvesti na isti način kao i kod grube žbuke, tj. Sa cementnim mortom u omjeru 1:3 (cement:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-4mm.
Na podnožju/soklu fasade, završnu žbuku potrebno je izvesti na isti način kao i kod grube žbuke, tj. Sa cementnim mortom u omjeru 1:3 (cement:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-4mm.
Obračun žbuke po m2 površine u ugrađenom stanju.
|  | Količine stavke su procjenjene temeljem vizualnog pregleda i analize, a točne količina, pozicije i pojedine površine i mjesta na kojima je na fasadi potrebno intervenirati zahvatom/radovima po ovoj stavci utvrditi će se detaljnim pregledom fasade prije početka radova, a po postavi radne skele, pri čemu će iste utvrditi/odrediti komisijski predstavnik konzervatorskog odjela, nadzorni inženjer i projektant/izrađivač ovog troškovnika. | m2 | 95.3 | 0 | 0
NAPOMENA 1: Izvođač mora primijeniti pravilne mjere zaštite žbuke u procesu tehnološkog sušenja, vezivanja i stvrdnjavanja pojedinih faza/slojeva, odn. kompaktiranja kompletnog usloja žbuke. Ako se radovi izvode u ljetnom periodu, naročito su važne mjere zaštite od prevelikog zagrijavanja i hlapljenja vode (zasjenjenjem površine, povremenim vlaženjm i sl.), kako se ne bi izgubila potrebna voda za hidrataciju morta.
NAPOMENA 2: Materijali i tehnologija izvedbe opisana ovom stavkom sukladni su materijalima i tehnologiji izvedbe fasade na predmetnoj zgradi koja je izvedena godina 1981.-82., a opisani tehnološki postupak je tada definiran po prof. dr. sc. Rudolfu Lončariću, dipl.ing.građ. Obzirom da je time u ovom slučaju izvorna fasada iz 1981.-82. godine pokazala kvalitetu postojanosti i otpornosti, primjena istog rješenja za sanaciju i popravak iste je u cijelosti nužan i opravdan.
|  | UKUPNO: I 3. ZIDARSKI, SANACIJSKI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
I 4. TESARSKI RADOVI I RADNA SKELA
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
NAPOMENA: Za sve stavke potrebno je u cijenu uračunati potrebne skele, dizalice, podupiranja i sl.
I 4. | 001. | Detaljni pregled drvene konstrukcije krovišta u zoni zahvata i zamjena dotrajalih i oštećenih elemenata novom građom istih dimenzija kao što je i postojeća građa, od četinjara II. klase, s potrebnim podupiranjem, pripasivanjem i materijalom za pričvršćenje. Predviđa se zamjena cca 5 % m3 građe novom, a točna količina odredit će se na objektu nakon detaljnog pregleda.Cijena uključuje i zaštitni premaz građe sredstvom protiv truljenja i crvotočina. U cijenu uključeni i sav rad, materijal i spojni elementi. Obračun po m3 ugrađene drvene građe. | m3 | 1.25 | 0 | 0
I 4. | 002. | Dobava materijala i izvedba daščane oplate od dasaka d=2,4 cm, u zonama uvala iza atike i ispod dijela ležećeg žljeba (na mjestima pokrivanja limom) u zonama izvedbe radova. Drvenu građu je potrebno tretirati sredstvom protiv crvotočine. U cijenu uključeni i sav rad, materijal i spojni elementi. Obračun po m2 stvarne površine (krovne kosine). Obračunava se paušalna širina od 3,0m od atike po kosini krova. | m2 | 135 | 0 | 0
I 4. | 003. | Dobava materijala i gusto letvanje krovišta letvama presjeka 5/3 cm , za pokrov novim biber crijepom. Letve je potrebno tretirati sredstvom protiv crvotočine. U cijenu uključeni i sav rad, materijal i spojni elementi. Obračun po m2 stvarne površine (krovne kosine). Obračunava se paušalna širina od 3,0m od atike po kosini krova. | m2 | 135 | 0 | 0
I 4. | 004. | Dobava i doprema materijala te postava krovne paropropusne/vodonepropusnena folije na površinama daščane oplate ispod lima na krovnoj konstrukciji. U cijenu uključeni i sav rad, materijal i spojni elementi. Obračun po m2 stvarne površine (krovne kosine). Obračunava se paušalna širina od 3,5m od atike po kosini krova. | m2 | 154 | 0 | 0
I 4. | 005. | Dobava, postava / izgradnja /montaža, te, po završetku svih radova, skidanje / razgradnja / demontaža i otprema, radne fasadne cijevne skele, uz fasadne zidove zgrade, unutar ograđene radne zone gradilišta. Skela je visine min 15m, max 18m. Skelu izraditi u sustavu konstrukcije od standardnih čeličnih bešavnih cijevi, potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima, sa podištima od drvenih platica i/ili industrijski predgotovljenih podišnih elemenata. U izradu skele uključeno je i izvedba potrebnih penjalica/ljestvi u skeli u svrhu vertikalne komunikacije po skeli, kao i statičko osiguranje/učvrsćenje skele od prevrtanja te zaštita skele od udara groma. Skela mora biti u svemu izvedena u skladu sa postojećim propisima i označena odgovarajućim oznakama zaštite na radu.
U cijenu stavke uključiti i postavu zaštitnog zastora od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju na vanjskoj strani skele, po čitavoj površini. Također, u cijenu stavke uračunati i u sklopu skele izvedbu sigurnih prolaza/prilaza vratima zgrade u zoni partera/ulice (pavlinska ulica), kao i sigurnog prolaza po nogostupu uz fasadu (Preradovićeva ulica).
Obaveza izvođača je, prije izvedbe skele, izraditi projekt skele sa statičkim proračunom skele, u skladu s kojim ista treba biti izvedena. Izrada projekta skele mora biti obuhvaćena cijenom stavke.
Visina skele treba biti min 15m, max 18m, tj u skladu s visinom zida fasade uz koji se postavlja.
|  | Obračun po m2 vertikalne projekcije skele. | m2 | 86 | 0 | 0
|  | UKUPNO: I 4. TESARSKI RADOVI I RADNA SKELA |  |  |  | 0
II OBRTNIČKI RADOVI
II 1. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
NAPOMENA: Za sve stavke potrebno je u cijenu uračunati potrebne skele, dizalice, podupiranja i sl.
II 1. | 001. | Prekrivanje dijelova krova u zoni zahvata, dijelom postojećim crijepom, dijelom novim, dobavljenim crijepom. Crijep tipa "biber", boje opeke, na način gustog (dvostrukog) pokrova. Obračun po m2 stvarne površine (krovne kosine).
|  | a) pokrivanje krova postojećim kvalitetni crijep, prethodno probranim (vidi stavka I 2. 001. a) | m2 | 189.5 | 0 | 0
|  | b) pokrivanje krova novim crijepom; dobava, doprema i ugradba | m2 | 81.2 | 0 | 0
II 1. | 002. | Dobava i montaža snjegobrana - dvostruki linijski, (kao postojeći na ostalim dijelovima krova), u zoni iza atika. Obračun po m1 razvijene duljine u izvedenom stanju. | m1 | 44 | 0 | 0
|  | UKUPNO: II 1. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
II 2. LIMARSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
NAPOMENA: Za sve stavke potrebno je u cijenu uračunati potrebne skele, dizalice, podupiranja i sl.
II 2. | 001. | Dobava i montaža dijela ležećeg žlijeba RŠ 50, izrađeno iz cinkotit lima 0,8 mm, sa kukama za montažu. Obračun po m1 razvijene duljine u izvedenom stanju. | m1 | 8 | 0 | 0
II 2. | 002. | Dobava i montaža podložnog lima na vijencu krova, izrađeno iz cinkotit lima, RŠ 80 cm d = 0,7 mm. Obračun po m1 razvijene duljine u izvedenom stanju. | m1 | 8 | 0 | 0
II 2. | 003. | Dobava i montaža dijelova krovnih vertikala, izrađeno iz cinkotit lima D=0,7 mm profil 160 mm. Vertikale se izvode kroz vijence, a spajaju se na postojeće. Obračun po m1 razvijene duljine u izvedenom stanju. | m1 | 6 | 0 | 0
II 2. | 004. | Dobava i montaža limenog pokrova krovne uvale (dio krova iza atika), sa izvedbom limene obloge po krovnoj kosini u dubinu od 2m od unutrašnje plohe zida atike, uključivo i obloga zida atike limom s unutrašnje strane, do pod betonski vijenac atike (visina cca 1,6m). Sve izrađeno iz cinkotit lima 0,7 mm. Uključivo sva potrebna priprema i elementi učvršćenja na zid/krov, kao i fazonski elementi spajanja uvale/obloge na elemente odvodnje (žljieb, vertikale). Obračun po m2 razvijene površine u ugrađenom stanju.
|  | a) limena obloga komplet po opisu; razvijena površina | m2 | 170.7 | 0 | 0
|  | b) fazonski komadi spojeva na žljieb, vertikalu | m2 | 8 | 0 | 0
II 2. | 005. | Izrada i montaža novog opšava atike iznad vijenca na oba ulična pročelja, izrađeno iz cinkotit lima, d=0,7 mm , RŠ 65 cm. Obračun po m1 razvijene duljine u izvedenom stanju. | m1 | 46 | 0 | 0
|  | UKUPNO: II 2. LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I GRAĐEVINSKI RADOVI
| I 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | EUR | 0
| I 2. | RAZGRADNJE I DEMONTAŽE |  |  | EUR | 0
| I 3. | ZIDARSKI, SANACIJSKI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
| I 4. | TESARSKI RADOVI I RADNA SKELA |  |  | EUR | 0
|  | S I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
II OBRTNIČKI RADOVI
| II 1. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | EUR | 0
| II 2. | LIMARSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
|  | S II OBRTNIČKI RADOVI |  |  | EUR | 0
| S V E U K U P N O (I + II) |  |  |  | EUR | 0
|  | P D V 25% |  |  | EUR | 0
| S V E U K U P N O (Sveukupna cijena sa PDV-om) |  |  |  | EUR | 0
projektant: Ivica Majcen, dipl.ing.arh. (A 262)