## T-7_GimVŽ-strop-24-nasl
projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4 (OIB: 98610341022)
investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN, Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
OIB investitora : | 41524139511
vrsta građevine : | Z G R A D A
namjena građevine : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23; članak 1. i 3.)
Pravilnik o održavanju građevina (NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
vrsta radova / radovi : | NUŽNA OBNOVA I SANACIJA DIJELA STROPOVA U 2. KATU
STAROG DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
- STROPOVI U UČIONICAMA BR. 37 i 41
lokacija građevine : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14, na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
vrsta projekta po namjeni i razini razrade : |  | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
vrsta projekta po struci : |  | ARHITEKTONSKI
oznaka / tehnički dnevnik projekta: |  | 07-AT-2024
projektant : |  | Ivica Majcen, dipl. ing. arh.; o.a. A 262
mjesto i datum izrade : |  | Vinica, veljača 2024.
str. br. : |  | 1 |  |  |  | prostor za ovjeru
|  |  | projekt izradio : |  | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4 (OIB:98610341022)
|  |  | investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN, Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
|  |  | OIB investitora : |  |  | 41524139511
|  |  | vrsta građevine : |  |  | Z G R A D A
|  |  | namjena građevine : |  |  | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
|  |  | naziv građevine : |  | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  |  | dio građevine : |  | STARI DIO ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  |  | vrsta radova / zahvat : |  | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23; članak 1. i 3.)
Pravilnik o održavanju građevina (NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
|  |  | vrsta radova / radovi : |  | NUŽNA OBNOVA I SANACIJA DIJELA STROPOVA U 2. KATU
STAROG DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
- STROPOVI U UČIONICAMA BR. 37 i 41
|  |  | lokacija građevine : |  | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14, na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
|  |  | vrsta projekta po namjeni i razini razrade : |  |  |  | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
|  |  | vrsta projekta po struci : |  |  |  |  | ARHITEKTONSKI
|  |  | oznaka / tehnički dnevnik projekta: |  |  |  |  | 07-AT-2024
|  |  | projektant : |  |  |  | Ivica Majcen, dipl. ing. arh.; o.a. A 262
|  |  | mjesto i datum izrade : |  |  |  | Vinica, veljača 2024.
|  |  | str. br. : | [6 empty] | 1
prostor za kvalificirani elektronički potpis projektanta / |  |  |  |  | projektant : |  |  |  | OIB :
odgovorne osobe u projektantskom uredu |  |  |  |  | Ivica Majcen, d.i.a. (A262) |  |  |  | 79400317180
[5 empty] | pečat |  |  |  | potpis
[5 empty] | odgovorna osoba / direktor : |  |  |  | OIB :
[5 empty] | Ivica Majcen |  |  |  | 79400317180
[5 empty] | pečat |  |  |  | potpis

## T-7_GimVŽ-strop-24-rek
| projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4
OIB: 98610341022
| investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN,
Ulica Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
| OIB investitora : | 41524139511
| vrsta građevine : | Z G R A D A
| namjena građevina : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
| naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22
i 155/23, članak 1. i 3.)
Pravilnik o održavanju građevina
(NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
| vrsta radova / radovi : | NUŽNA OBNOVA I SANACIJA DIJELA STROPOVA U
2. KATU STAROG DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE
GIMNAZIJE VARAŽDIN -
- STROPOVI U UČIONICAMA BR. 37 i 41
| lokacija građevine / radova : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14
na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
| vrsta projekta po namjeni i razina razrade : | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH, OBRTNIČKIH I
INSTALATERSKIH RADOVA
| vrsta projekta po struci : | ARHITEKTONSKI
| oznaka / tehnički dnevnik projekta : | 07-AT-2024
| projektant : | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
| suradnik : | Andreja Kokot, arh. tehn.
| mjesto i datum izrade projekta : | Vinica, veljača 2024.
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKIH, OBRTNIČKIH I
INSTALATERSKIH RADOVA
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
U Č I O N I C A br. 37
| I GRAĐEVINSKO RADOVI |  |  | EUR | 0
| II OBRTNIČKI RADOVI |  |  | EUR | 0
| II OBRTNIČKI RADOVI |  |  | EUR | 0
UKUPNA CIJENA SVIH RADOVA UČIONICA br. 37 : EUR |  |  |  |  | 0
| PDV 25%EUR |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA SVIH RADOVA UČIONICA br. 37 : EUR |  |  |  |  | 0
U Č I O N I C A br. 41
| I GRAĐEVINSKO RADOVI |  |  | EUR | 0
| II OBRTNIČKI RADOVI |  |  | EUR | 0
| II OBRTNIČKI RADOVI |  |  | EUR | 0
UKUPNA CIJENA SVIH RADOVA UČIONICA br. 41 : EUR |  |  |  |  | 0
| PDV 25%EUR |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA SVIH RADOVA UČIONICA br. 41 : EUR |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A - S V E U K U P N I I S K A Z :
| U Č I O N I C A br. 37 ; UKUPNO ……………………… |  |  | EUR | 0
| U Č I O N I C A br. 41 ; UKUPNO ……………………… |  |  | EUR | 0
UKUPNA CIJENA SVIH RADOVA UČIONICA br. 37 + br. 41 : EUR |  |  |  |  | 0
| PDV 25%EUR |  |  |  | 0
SVEUKUPNA CIJENA SVIH RADOVA UČIONICA br. 37 + br. 41 : EUR |  |  |  |  | 0
projektant: Ivica Majcen, dipl.ing.arh. (A 262)

## T-7_GimVŽ-strop-24-uvjeti
| projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4
OIB: 98610341022
| investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN,
Ulica Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
| OIB investitora : | 41524139511
| vrsta građevine : | Z G R A D A
| namjena građevina : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
| naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22
i 155/23, članak 1. i 3.)
Pravilnik o održavanju građevina
(NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
| vrsta radova / radovi : | NUŽNA OBNOVA I SANACIJA DIJELA STROPOVA U
2. KATU STAROG DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE
GIMNAZIJE VARAŽDIN -
- STROPOVI U UČIONICAMA BR. 37 i 41
| lokacija građevine / radova : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14
na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
| vrsta projekta po namjeni i razina razrade : | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH, OBRTNIČKIH I
INSTALATERSKIH RADOVA
| vrsta projekta po struci : | ARHITEKTONSKI
| oznaka / tehnički dnevnik projekta : | 07-AT-2024
| projektant : | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
| suradnik : | Andreja Kokot, arh. tehn.
| mjesto i datum izrade projekta : | Vinica, veljača 2024.
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE/PONUDE I IZVOĐENJE RADOVA OBUHVAĆENIH TROŠKOVNIKOM
Opći tehnički uvjeti
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Specifikacije (tekstualni dio) i eventualni grafički prikazi predstavljaju cjelinu i stoje makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi sa projektantom i nadzorom i otkloniti u zadanom roku. U slučaju da izvođač predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
U slučaju promjene u troškovniku određenih materijala, u fazi nuđenja, izvođač je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog. Za materijale koji se pojavljuju kao novi na hrvatskom tržištu, a ponuđeni su, treba naznačiti da li imaju u Hrvatskoj verificirane certifikate (Izvođač je dužan iste nabaviti do ugradnje, što će biti kontrolirano po nadzoru).
Izvođač je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji i uskladiti ga sa mogućnostima na građevnoj čestici, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu. Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvođača.
Izvođačj je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi: a) osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska služba b) čišćenje vozila (kotača) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, uključivo i čišćenje kolnika i nogostupa c) podmirivanje komunalnih troškova (potrošnju vode, električne energije i si.); opskrbu vode i električne energije za gradilište osigurava investitor d) zbrinjavanje otpada sa gradilišta (Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) e) mjere zaštite na radu (Zakonom o zaštiti na radu /NN br. 71/14, 118/14,154/14, 94/18 i 96/18/ i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima /NN br. 48/18/, f) mjere zaštite od požara (Zakon o zaštiti od požara /NN br. 92/10/ i Pravilnik o mjerama zaštitr od požara kod građenja /NN br. 141/11/) g) čuvanje gradilišta - prema potrebi Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvođač.
U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita od smrzavanja) visokih temperatura (zaštita od osunčanja i ishlapljivanja; odatna vlaženja i si.).
Izvođač je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje i za potrebe primopredaje radova i tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku, što je propisano Zakonom o gradnji (NN br. 153/12, 20/17, 39/19 i 125/19). Obaveze i dužnosti u toku građenja, te prema nadzoru, investitoru i inspekcijama određene su Zakonom o gradnji (NN br. 153/12, 20/17, 39/19 i 125/19), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izviješća nadzornog inženjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 131/21 i 68/22) i Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18 i 98/19).
Primopredaja radova i tehnički pregled, u pogledu sudjelovanje izvođača, regulirano je Zakonom o gradnji (NN br. 153/12, 20/17, 39/19 i 125/19), Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18 i 98/19) i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) . Izvođač je dužan izvršiti sve obaveze koje su navedenom regulativom za predmetne radove propisane.
Svi izvedeni radovi moraju biti u skladu sa važečom zakonskom regulativom, pravilnicima, propisama i normama za izvođenje pojedinih vrsta radova, a koje se odnose i vrijede za pojedine grupe radova. Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebni uvjeti i uzance vezane za izradu kalkulacije, ponude i ugovaranje radova
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvođač, a nedostatke je dužan otkloniti nedostatke o svom trošku (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Formiranje jediničnih cijena
Jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, sav okov i pribor i dr., te sav ugradbeni materijal. Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća: dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici, transport vanjski i na gradilištu, ugradnju i testiranje, preuzimanje od strane nadzora.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana za koju se po postupku utvrdi da je u krivu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da u svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i si. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.
Za sve međusobne odnose, ugovaranje, obračun, odgovornosti i garancije kod građenja primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 78/15 i 29/18)
projektant: Ivica Majcen, dipl.ing.arh. (A 262)

## T-7_GimVŽ-strop-24-GR&OB&IN_37
|  | projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4
OIB: 98610341022
|  | investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN,
Ulica Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
|  | OIB investitora : | 41524139511
|  | vrsta građevine : | Z G R A D A
|  | namjena građevina : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
|  | naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  | dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  | vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22
i 155/23, članak 1. i 3.)
Pravilnik o održavanju građevina
(NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
|  | vrsta radova / radovi : | NUŽNA OBNOVA I SANACIJA DIJELA STROPOVA U
2. KATU STAROG DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE
GIMNAZIJE VARAŽDIN -
- STROPOVI U UČIONICAMA BR. 37 i 41
|  | lokacija građevine / radova : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14
na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
|  | vrsta projekta po namjeni i razina razrade : | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH, OBRTNIČKIH I
INSTALATERSKIH RADOVA
UČIONICA br. 37
|  | vrsta projekta po struci : | ARHITEKTONSKI
|  | oznaka / tehnički dnevnik projekta : | 07-AT-2024
|  | projektant : | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
|  | suradnik : | Andreja Kokot, građ. tehn.
|  | mjesto i datum izrade projekta : | Vinica, veljača 2024.
NAPOMENA:
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su radovi nužne obnove i sanacije dijela stropa u 2. katu zgrade, u
zoni učionica br. 37 i 41, koji su oštečeni zbog dugotrajnog utjecaja procurjevanja krova iznad
predmetnih stropova
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKIH, OBRTNIČKIH I
INSTALATERSKIH RADOVA
UČIONICA br. 37
I GRAĐEVINSKI RADOVI
I 1. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RAZGRADNJE
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
I 1. | 001. | Dobava sveg potrebnog materijala i izvedba zaštite podnih površina u prostoriji, po čitavoj površini poda (postojeća podna obrada: parket). Zaštitu izvesti postavom jednog sloja građevinske PVC ili PE folije, te pokrivanje dodatnom zaštitom od građevinskih ploča (OSB ili sl.) u odgovarajučoj debljini (OSB min d=10mm). | m2 | 54 | 0 | 0
I 1. | 002. | Dobava, postava / montaža, te, po završetku svih radova, skidanje / demontaža i otprema, radne skele u prostoriji / učionici u kojoj se izvode radovi, po čitavoj površini poda. Radna skela u punoj visini prostorije, 4,7m. Skelu izraditi u sustavu konstrukcije od standardnih čeličnih cijevi, potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima, sa podištima od drvenih platica i/ili industrijski predgotovljenih podišnih elemenata. U izradu skele uključeno je i izvedba potrebnih penjalica/ljestvi u skeli u svrhu vertikalne komunikacije po skeli, kao i statičko osiguranje/učvrsćenje skele od prevrtanja te zaštita skele od udara groma. Skela mora biti u svemu izvedena u skladu sa postojećim propisima i označena odgovarajućim oznakama zaštite na radu.
|  | Obračun po m2 tlocrtne projekcije (površine poda) skele. | m2 | 54 | 0 | 0
I 1. | 003. | Razgradnja / skidanje postojeće žbuke stropa uključivo i podloga od trščanog pletiva na daščanoj podlozi. U cijenu stavke uključena i otprema i zbrinjavanje otpada od šute žbuke i trstike na ovlaštenu deponiju udaljenu od gradilišta do 20 km, kao i čišćenje prostorije po izvedbi stavke.
|  | Obračun po m2 tlocrta površine stropa. | m2 | 54 | 0 | 0
I 1. | 004. | Razgradnja / skidanje postojeće oštećene žbuke zidova do podloge zidne mase (opeka ili kamen). U cijenu stavke uključena i otprema i zbrinjavanje otpada od šute žbuke na ovlaštenu deponiju udaljenu od gradilišta do 20 km, kao i čišćenje prostorije po izvedbi stavke.
|  | Obračun po m2 razvijene površine zida. | m2 | 3 | 0 | 0
I 1. | 005. | Razgradnja postojeće daščane oplate podgleda stropa u prostoriji koja je čavlanjem pribijena na nosivu stropnu konstrukciju drvenog stropnog grednika. U cijenu stavke uključena i otprema i zbrinjavanje otpada od drvenih dasaka na ovlaštenu deponiju udaljenoj od gradilišta do 20 km, kao i čišćenje prostorije po izvedbi stavke.
|  | Obračun po m2 tlocrta površine stropa. | m2 | 54 | 0 | 0
I 1. | 006. | Razgradnja, tj. čišćenje ispune (šute, pijeska ili sl.) koja se eventualno nalazi unutar drvenog grednika, a iznad daščane oplate grednika (vidi stavka I 1. 004.). Rad se izvodi paralelno sa stavkom I 1. 004. U cijenu stavke uključena i otprema i zbrinjavanje otpada od šute na ovlaštenu deponiju udaljenoj od gradilišta do 20 km, kao i čišćenje prostorije po izvedbi stavke. Pretpostavvka je da je sloj šute između greda grednika u debljini prosječno 10cm u ugrađenom stanju.
|  | Obračun po m2 tlocrta površine stropa. | m2 | 54 | 0 | 0
I 1. | 007. | Dobava sveg potrebnog materijala (metalnih i/ili drvenih podupirača, drvenih greda, dasaka i sl.) te izvedba podupiranja kompletne drvene gredne stropne konstrukcije u prostoriji. Podupiranje do visine od 4.7m. Sustav podupiranja utvrditi će se u konzultaciji s nadzorom, a pretpostavlja se da će se isto izvoditi sa drvenim gre azgradnja, tj. čišćenje ispune (šute, pijeska ili sl.) koja se eventualno nalazi unutar drvenog grednika, a iznad daščane oplate grednika (vidi stavka I 1. 004.). Rad se izvodi paralelno sa stavkom I 1. 004. U cijenu stavke uključena i otprema i zbrinjavanje otpada od šute na ovlaštenu deponiju udaljenoj od gradilišta do 20 km, kao i čišćenje prostorije po izvedbi stavke. Pretpostavka je da je sloj šute između greda grednika u debljini prosječno 10cm u ugrađenom stanju.
|  | Obračun po m2 tlocrta površine stropa. | m2 | 54 | 0 | 0
I 1. | 008. | Razgradnja dijela drvene gredne stropne konstrukcije u zoni i na pozicijama na kojima je ista oštećena od vljage i/ili truljenja. Potrebni obujam te elemente koje se demontira određuje se u konzultaciji sa nadzorom. Za potrebe obračuna, predviđa se da je stupanj oštećenja građe u obujmu do ukupno 1m3 u ugrađenom stanju. U cijenu stavke uključena i otprema i zbrinjavanje otpada od drveta na ovlaštenu deponiju udaljenoj od gradilišta do 20 km, kao i čišćenje prostorije po izvedbi stavke.
|  | Obračun po m3 pretpostavljenog obujma demontirane građe u ugrađenom stanju. | m3 | 1 | 0 | 0
I 1. | 009. | Vertikalni transport šute unutar objekta do vanjske gradilišne deponije, dizalom i podiznom platformom. U stavku su uključene sigurnosne i zaštitne mjere jer je objekat u funkciji. | m3 | 20 | 0 | 0
I 1. | 010. | Utovar i odvoz, te zbrinjavanje građevinskog otpada s gradilišne deponije na ovlaštenu deponiju udaljenu od gradilišta do 20 km. | m3 | 20 | 0 | 0
|  | UKUPNO: I 1. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RAZGRADNJE |  |  |  | 0
I 2. ZIDARSKI I SANACIJSKI ZIDARSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
I 2. | 001. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, priprema/izrada mortova te izvedba unutrašnje višeslojne žbuke na dijelovima/površinama zidova na kojima je prethodno razgrađena / skinuta stara i oštećena žbuka (vidi stavka I 1.004.).
Materijali / mortovi za izvedbu žbuke moraju biti isključiva sa hidrauličkim bezcementnim vezivom. Preporučaju se industrijski predgotovljeni mortovi i snacijski mortovi na bazi veziva NHL/PHV (Natural Hydraulic lime / Prirodno Hidraulično Vapno), u skladu s normom EN 459-1.
Ukoliko se mortovi za žbuku izrađuju na gradilištu, za vezivo koristiti isključivo navedeno NHL/PGV, te prani agregat / pijesak, granulacije kako je opisano u daljnim opisima. Pri tome, omjeri za izradu morta (NHL : agregat) trebaju biti: za predšpric: 1:2, za grubu i finu žbuku žbuku 1:3.
Tehnološki postupak izvedbe nove žbuke, tj. obnove žbuke na prethodno pripremljenim površinama mora se izvoditi na slijedeći način, u fazama kako slijedi:
1. Izrada i nanošenje, tj. izvedba, vezne žbuke (predšpric), od grubog bezcementnog morta na bazi veziva NHL/PHV, sa agregatom / pijskom granulacije do 4mm, koji se na površinu nanosi kao žitka masa.
2. Izrada i nanošenje, tj. izvedba, grube žbuke, mortom gušće (standardne) konzistencije, od grubog bezcementnog morta na bazi veziva NHL/PHV, sa agregatom / pijskom granulacije do 4mm, Debljina sloja grube žbuke treba optimalno biti min 2cm, odn. u skladu s debljinama sloja kojim se osigurava i postiže ujednačenost ravnine s debljinom postojećih dijelova žbuke.
3. Izrada i nanošenje, tj. izvedba fine/završne žbuke, mortom gušće (standardne) konzistencije, od finog bezcementnog morta na bazi veziva NHL/PHV, sa agregatom / pijskom granulacije do 1mm, Završni sloj u glatkoj izvedbi. Debljina sloja grube žbuke treba optimalno biti do 1cm, odn. u skladu s debljinama slloja kojim se osigurava i postiže ujednačenost ravnine s debljinom postojećih dijelova žbuke.
Obračun žbuke po m2 površine u ugrađenom stanju.
|  | Količine stavke su utvrđene temeljem vizualnog pregleda i analize po vizualnom pregledu i izmjeri, a točne količina, pozicije i pojedine površine i mjesta na kojima je na fasadi potrebno intervenirati zahvatom/radovima po ovoj stavci utvrditi će se detaljnim pregledom prije početka radova, pri čemu će iste utvrditi/odrediti komisijski nadzorni inženjer i projektant/izrađivač ovog troškovnika. | m2 | 3 | 0 | 0
NAPOMENA 1: Izvođač mora primijeniti pravilne mjere zaštite žbuke u procesu tehnološkog sušenja, vezivanja i stvrdnjavanja pojedinih faza/slojeva, odn. kompaktiranja kompletnog usloja žbuke. Ako se radovi izvode u ljetnom periodu, naročito su važne mjere zaštite od prevelikog zagrijavanja i hlapljenja vode (zasjenjenjem površine, povremenim vlaženjm i sl.), kako se ne bi izgubila potrebna voda za hidrataciju morta.
|  | UKUPNO: I 2. ZIDARSKI I SANACIJSKI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I 3. TESARSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
I 3. | 001. | Detaljni pregled drvene stropne konstrukcije, te, po demontaži oštečenih grednih elemenata ( vidi stavke I 1. 008.) izvedba novih dijelova, u istim dimenzijam kao i prethodno demontirani, tj. zamjena dotrajalih i oštećenih elemenata novom građom istih dimenzija kao što je i postojeća građa, od četinjara II. klase, s potrebnim podupiranjem, pripasivanjem i materijalom za pričvršćenje. Predviđa se zamjena u obujmu cca 1m3 građe novom, a točna količina odredit će se na objektu nakon detaljnog pregleda, u koordinaciji s nadzorom. Cijena uključuje i zaštitni premaz građe sredstvom protiv truljenja i crvotočina. U cijenu uključeni i sav rad, materijal i spojni elementi. Obračun po m3 ugrađene drvene građe. | m3 | 1 | 0 | 0
I 3. | 002. | Dobava materijala i izvedba daščane oplate od dasaka d=2,4 cm, po podgledu sgtropne konstrukcije po sanaciji iste. Drvenu građu je potrebno tretirati sredstvom protiv crvotočine. U cijenu uključeni i sav rad, materijal i spojni elementi. Obračun po m2 stvarne površine. | m2 | 54 | 0 | 0
|  | UKUPNO: I 3. TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
II OBRTNIČKI RADOVI
II 1. SUHOMONTAŽNI I RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
II 1. | 001. | Dobava materijala te izvedba suhomontažnog gipskartonskog spuštenog stropa kao sustav D112 u prostoriji. Spušteni gipskartonski strop izvodi od jednostrukih gipskartonskih ploča 12,5 mm. Impregnirane GK ploče učvršćuju se na podkonstrukciju od tipskih čeličnih pocinčanih UD i CD profila (debljina lima 0,6 mm). Visina spuštanja stropa je od stropne konstrukcije je 0,7m, tj. visina montaže je 400 cm. U cijenu stavke uračunati i ugradnju na strop iznad ploča obloge sloja toplinske izolacije od mekane mineralne vune (MW) debljine 5 cm. Uključivo i kompletno gletanje spojeva ploča stropa, te priprema i brušenje površine, u punoj gotovosti za bojanje. | m2 | 62 | 0 | 0
|  | UKUPNO: II 1. SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
II 2. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
II 2. | 001. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te bojanje površina stropova i zidova, preko nove žbuke i gips-suhomontažnih zidova i stropova, poludisperzivnom akrilnom bojom na vodenoj bazi, u tonu prema odabiru projektanta. Svi primjenjeni materijali trebaju biti iz istog (odabranog) sustava/reda primjene, međusobno usklađeni i kompatibilni za primjenu na vrsti podloge koja se obrađuje (žbukani i pogletani zidovi, odn. završno obrađene površine suhe montaže (gips-karton). površine suhe montaže preuzimaju se kao površinski završno obrađene i otprašene, do stupnja za nanošenje impregnacije.
Stavka obuhvaća:
- temeljni premaz površine disperzivnom impregnacijom, usklađenu s vrstom podloge (žbukani i gletani zidovi, odn suha montaža/gipskarton)
- popravljanje površine, mjestimično i po potrebi, disperzivnim kitom iz primjenjenog sustava, u završnoj boji/tonu
|  | - dva premaza bojom u tonu; prema izboru i uputama projektanta, a iz ton-karte proizvođaća | m2 | 57 | 0 | 0
|  | UKUPNO: II 2. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
III INSTALATERSKI RADOVI
III 1. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
III 1. | 001. | Razgradnja i demontaža postojećih elemenata elektroistalaterskog razvoda i armatura (svjetiljki) na i u sklopu stropa koji se razgrađuje. Rasvjetna tijela se odlažu na pogodnom mjestu u zgradi, a predviđa ih se ponovo ugraditi po sanaciji stropa, tj. izvedbi novog spuštenog stropa.
|  | a) rasvjetna tijela (stropne svjetiljke) demontaža | kom | 9 | 0 | 0
|  | b) elektro instalacijski vodovi; demontaža i zbrinjavanje otpada | m1 | 40 | 0 | 0
III 1. | 002. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala te izvedba novog elektroinstalaterskog ožičenja za rasvajetu, u skladu s prije postojećim rasporedom rasvjetnih tijela. Uključivo ožičenje i instalacijske cijevi ugrađena iznad spuštenog stropa. | m1 | 40 | 0 | 0
III 1. | 003. | Ponovna montaža postojećih, prije demontiranih (vidi stavka III 1. 001. a) ) rasvjetnih tijela na pozicije na stropu po sanaciji istog, odn. po izvedbi novog spuštenog stropa, uključivo eventualni potrebni novi ovjesi i puštanje u pogon. | kom | 9 | 0 | 0
|  | UKUPNO: III 1. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - UČIONICA br. 37
I GRAĐEVINSKI RADOVI
| I 1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RAZGRADNJE |  |  | EUR | 0
| I 2. | ZIDARSKI I SANACIJSKI ZIDARSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
| I 3. | TESARSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
|  | S I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
II OBRTNIČKI RADOVI
| II 1. | SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  | EUR | 0
| II 2. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | EUR | 0
|  | S II OBRTNIČKI RADOVI |  |  | EUR | 0
III INSTALATERSKI RADOVI
| III 1. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
|  | S III INSTALATERSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
| S V E U K U P N O (I + II + III) |  |  |  | EUR | 0
|  | P D V 25% |  |  | EUR | 0
| S V E U K U P N O (Sveukupna cijena sa PDV-om) |  |  |  | EUR | 0
projektant: Ivica Majcen, dipl.ing.arh. (A 262)

## T-7_GimVŽ-strop-24-GR&OB&IN_41
|  | projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4
OIB: 98610341022
|  | investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN,
Ulica Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
|  | OIB investitora : | 41524139511
|  | vrsta građevine : | Z G R A D A
|  | namjena građevina : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
|  | naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  | dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  | vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22
i 155/23, članak 1. i 3.)
Pravilnik o održavanju građevina
(NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
|  | vrsta radova / radovi : | NUŽNA OBNOVA I SANACIJA DIJELA STROPOVA U
2. KATU STAROG DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE
GIMNAZIJE VARAŽDIN -
- STROPOVI U UČIONICAMA BR. 37 i 41
|  | lokacija građevine / radova : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14
na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
|  | vrsta projekta po namjeni i razina razrade : | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH, OBRTNIČKIH I
INSTALATERSKIH RADOVA
UČIONICA br. 41
|  | vrsta projekta po struci : | ARHITEKTONSKI
|  | oznaka / tehnički dnevnik projekta : | 07-AT-2024
|  | projektant : | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
|  | suradnik : | Andreja Kokot, građ. tehn.
|  | mjesto i datum izrade projekta : | Vinica, veljača 2024.
NAPOMENA:
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su radovi nužne obnove i sanacije dijela stropa u 2. katu zgrade, u
zoni učionica br. 37 i 41, koji su oštečeni zbog dugotrajnog utjecaja procurjevanja krova iznad
predmetnih stropova
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKIH, OBRTNIČKIH I
INSTALATERSKIH RADOVA
UČIONICA br. 41
I GRAĐEVINSKI RADOVI
I 1. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RAZGRADNJE
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
I 1. | 001. | Dobava sveg potrebnog materijala i izvedba zaštite podnih površina u prostoriji, po čitavoj površini poda (postojeća podna obrada: parket). Zaštitu izvesti postavom jednog sloja građevinske PVC ili PE folije, te pokrivanje dodatnom zaštitom od građevinskih ploča (OSB ili sl.) u odgovarajučoj debljini (OSB min d=10mm). | m2 | 46 | 0 | 0
I 1. | 002. | Dobava, postava / montaža, te, po završetku svih radova, skidanje / demontaža i otprema, radne skele u prostoriji / učionici u kojoj se izvode radovi, po čitavoj površini poda. Radna skela u punoj visini prostorije, 4,7m. Skelu izraditi u sustavu konstrukcije od standardnih čeličnih cijevi, potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima, sa podištima od drvenih platica i/ili industrijski predgotovljenih podišnih elemenata. U izradu skele uključeno je i izvedba potrebnih penjalica/ljestvi u skeli u svrhu vertikalne komunikacije po skeli, kao i statičko osiguranje/učvrsćenje skele od prevrtanja te zaštita skele od udara groma. Skela mora biti u svemu izvedena u skladu sa postojećim propisima i označena odgovarajućim oznakama zaštite na radu.
|  | Obračun po m2 tlocrtne projekcije (površine poda) skele. | m2 | 46 | 0 | 0
I 1. | 003. | Razgradnja / skidanje postojeće žbuke stropa uključivo i podloga od trščanog pletiva na daščanoj podlozi. U cijenu stavke uključena i otprema i zbrinjavanje otpada od šute žbuke i trstike na ovlaštenu deponiju udaljenu od gradilišta do 20 km, kao i čišćenje prostorije po izvedbi stavke.
|  | Obračun po m2 tlocrta površine stropa. | m2 | 46 | 0 | 0
I 1. | 004. | Razgradnja / skidanje postojeće oštećene žbuke zidova do podloge zidne mase (opeka ili kamen). U cijenu stavke uključena i otprema i zbrinjavanje otpada od šute žbuke na ovlaštenu deponiju udaljenu od gradilišta do 20 km, kao i čišćenje prostorije po izvedbi stavke.
|  | Obračun po m2 razvijene površine zida. | m2 | 10 | 0 | 0
I 1. | 005. | Razgradnja postojeće daščane oplate podgleda stropa u prostoriji koja je čavlanjem pribijena na nosivu stropnu konstrukciju drvenog stropnog grednika. U cijenu stavke uključena i otprema i zbrinjavanje otpada od drvenih dasaka na ovlaštenu deponiju udaljenoj od gradilišta do 20 km, kao i čišćenje prostorije po izvedbi stavke.
|  | Obračun po m2 tlocrta površine stropa. | m2 | 46 | 0 | 0
I 1. | 006. | Razgradnja, tj. čišćenje ispune (šute, pijeska ili sl.) koja se eventualno nalazi unutar drvenog grednika, a iznad daščane oplate grednika (vidi stavka I 1. 004.). Rad se izvodi paralelno sa stavkom I 1. 004. U cijenu stavke uključena i otprema i zbrinjavanje otpada od šute na ovlaštenu deponiju udaljenoj od gradilišta do 20 km, kao i čišćenje prostorije po izvedbi stavke. Pretpostavvka je da je sloj šute između greda grednika u debljini prosječno 10cm u ugrađenom stanju.
|  | Obračun po m2 tlocrta površine stropa. | m2 | 46 | 0 | 0
I 1. | 007. | Dobava sveg potrebnog materijala (metalnih i/ili drvenih podupirača, drvenih greda, dasaka i sl.) te izvedba podupiranja kompletne drvene gredne stropne konstrukcije u prostoriji. Podupiranje do visine od 4.7m. Sustav podupiranja utvrditi će se u konzultaciji s nadzorom, a pretpostavlja se da će se isto izvoditi sa drvenim gre azgradnja, tj. čišćenje ispune (šute, pijeska ili sl.) koja se eventualno nalazi unutar drvenog grednika, a iznad daščane oplate grednika (vidi stavka I 1. 004.). Rad se izvodi paralelno sa stavkom I 1. 004. U cijenu stavke uključena i otprema i zbrinjavanje otpada od šute na ovlaštenu deponiju udaljenoj od gradilišta do 20 km, kao i čišćenje prostorije po izvedbi stavke. Pretpostavka je da je sloj šute između greda grednika u debljini prosječno 10cm u ugrađenom stanju.
|  | Obračun po m2 tlocrta površine stropa. | m2 | 46 | 0 | 0
I 1. | 008. | Razgradnja dijela drvene gredne stropne konstrukcije u zoni i na pozicijama na kojima je ista oštećena od vljage i/ili truljenja. Potrebni obujam te elemente koje se demontira određuje se u konzultaciji sa nadzorom. Za potrebe obračuna, predviđa se da je stupanj oštećenja građe u obujmu do ukupno 1m3 u ugrađenom stanju. U cijenu stavke uključena i otprema i zbrinjavanje otpada od drveta na ovlaštenu deponiju udaljenoj od gradilišta do 20 km, kao i čišćenje prostorije po izvedbi stavke.
|  | Obračun po m3 pretpostavljenog obujma demontirane građe u ugrađenom stanju. | m3 | 1 | 0 | 0
I 1. | 009. | Vertikalni transport šute unutar objekta do vanjske gradilišne deponije, dizalom i podiznom platformom. U stavku su uključene sigurnosne i zaštitne mjere jer je objekat u funkciji. | m3 | 20 | 0 | 0
I 1. | 010. | Utovar i odvoz, te zbrinjavanje građevinskog otpada s gradilišne deponije na ovlaštenu deponiju udaljenu od gradilišta do 20 km. | m3 | 20 | 0 | 0
|  | UKUPNO: I 1. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RAZGRADNJE |  |  |  | 0
I 2. ZIDARSKI I SANACIJSKI ZIDARSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
I 2. | 001. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, priprema/izrada mortova te izvedba unutrašnje višeslojne žbuke na dijelovima/površinama zidova na kojima je prethodno razgrađena / skinuta stara i oštećena žbuka (vidi stavka I 1.004.).
Materijali / mortovi za izvedbu žbuke moraju biti isključiva sa hidrauličkim bezcementnim vezivom. Preporučaju se industrijski predgotovljeni mortovi i snacijski mortovi na bazi veziva NHL/PHV (Natural Hydraulic lime / Prirodno Hidraulično Vapno), u skladu s normom EN 459-1.
Ukoliko se mortovi za žbuku izrađuju na gradilištu, za vezivo koristiti isključivo navedeno NHL/PGV, te prani agregat / pijesak, granulacije kako je opisano u daljnim opisima. Pri tome, omjeri za izradu morta (NHL : agregat) trebaju biti: za predšpric: 1:2, za grubu i finu žbuku žbuku 1:3.
Tehnološki postupak izvedbe nove žbuke, tj. obnove žbuke na prethodno pripremljenim površinama mora se izvoditi na slijedeći način, u fazama kako slijedi:
1. Izrada i nanošenje, tj. izvedba, vezne žbuke (predšpric), od grubog bezcementnog morta na bazi veziva NHL/PHV, sa agregatom / pijskom granulacije do 4mm, koji se na površinu nanosi kao žitka masa.
2. Izrada i nanošenje, tj. izvedba, grube žbuke, mortom gušće (standardne) konzistencije, od grubog bezcementnog morta na bazi veziva NHL/PHV, sa agregatom / pijskom granulacije do 4mm, Debljina sloja grube žbuke treba optimalno biti min 2cm, odn. u skladu s debljinama sloja kojim se osigurava i postiže ujednačenost ravnine s debljinom postojećih dijelova žbuke.
3. Izrada i nanošenje, tj. izvedba fine/završne žbuke, mortom gušće (standardne) konzistencije, od finog bezcementnog morta na bazi veziva NHL/PHV, sa agregatom / pijskom granulacije do 1mm, Završni sloj u glatkoj izvedbi. Debljina sloja grube žbuke treba optimalno biti do 1cm, odn. u skladu s debljinama slloja kojim se osigurava i postiže ujednačenost ravnine s debljinom postojećih dijelova žbuke.
Obračun žbuke po m2 površine u ugrađenom stanju.
|  | Količine stavke su utvrđene temeljem vizualnog pregleda i analize po vizualnom pregledu i izmjeri, a točne količina, pozicije i pojedine površine i mjesta na kojima je na fasadi potrebno intervenirati zahvatom/radovima po ovoj stavci utvrditi će se detaljnim pregledom prije početka radova, pri čemu će iste utvrditi/odrediti komisijski nadzorni inženjer i projektant/izrađivač ovog troškovnika. | m2 | 10 | 0 | 0
NAPOMENA 1: Izvođač mora primijeniti pravilne mjere zaštite žbuke u procesu tehnološkog sušenja, vezivanja i stvrdnjavanja pojedinih faza/slojeva, odn. kompaktiranja kompletnog usloja žbuke. Ako se radovi izvode u ljetnom periodu, naročito su važne mjere zaštite od prevelikog zagrijavanja i hlapljenja vode (zasjenjenjem površine, povremenim vlaženjm i sl.), kako se ne bi izgubila potrebna voda za hidrataciju morta.
|  | UKUPNO: I 2. ZIDARSKI I SANACIJSKI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I 3. TESARSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
I 3. | 001. | Detaljni pregled drvene stropne konstrukcije, te, po demontaži oštečenih grednih elemenata ( vidi stavke I 1. 008.) izvedba novih dijelova, u istim dimenzijam kao i prethodno demontirani, tj. zamjena dotrajalih i oštećenih elemenata novom građom istih dimenzija kao što je i postojeća građa, od četinjara II. klase, s potrebnim podupiranjem, pripasivanjem i materijalom za pričvršćenje. Predviđa se zamjena u obujmu cca 1m3 građe novom, a točna količina odredit će se na objektu nakon detaljnog pregleda, u koordinaciji s nadzorom. Cijena uključuje i zaštitni premaz građe sredstvom protiv truljenja i crvotočina. U cijenu uključeni i sav rad, materijal i spojni elementi. Obračun po m3 ugrađene drvene građe. | m3 | 1 | 0 | 0
I 3. | 002. | Dobava materijala i izvedba daščane oplate od dasaka d=2,4 cm, po podgledu sgtropne konstrukcije po sanaciji iste. Drvenu građu je potrebno tretirati sredstvom protiv crvotočine. U cijenu uključeni i sav rad, materijal i spojni elementi. Obračun po m2 stvarne površine. | m2 | 46 | 0 | 0
|  | UKUPNO: I 3. TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
II OBRTNIČKI RADOVI
II 1. SUHOMONTAŽNI I RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
II 1. | 001. | Dobava materijala te izvedba suhomontažnog gipskartonskog spuštenog stropa kao sustav D112 u prostoriji. Spušteni gipskartonski strop izvodi od jednostrukih gipskartonskih ploča 12,5 mm. Impregnirane GK ploče učvršćuju se na podkonstrukciju od tipskih čeličnih pocinčanih UD i CD profila (debljina lima 0,6 mm). Visina spuštanja stropa je od stropne konstrukcije je 0,7m, tj. visina montaže je 400 cm. U cijenu stavke uračunati i ugradnju na strop iznad ploča obloge sloja toplinske izolacije od mekane mineralne vune (MW) debljine 5 cm. Uključivo i kompletno gletanje spojeva ploča stropa, te priprema i brušenje površine, u punoj gotovosti za bojanje. | m2 | 46 | 0 | 0
|  | UKUPNO: II 1. SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
II 2. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
II 2. | 001. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te bojanje površina stropova i zidova, preko nove žbuke i gips-suhomontažnih zidova i stropova, poludisperzivnom akrilnom bojom na vodenoj bazi, u tonu prema odabiru projektanta. Svi primjenjeni materijali trebaju biti iz istog (odabranog) sustava/reda primjene, međusobno usklađeni i kompatibilni za primjenu na vrsti podloge koja se obrađuje (žbukani i pogletani zidovi, odn. završno obrađene površine suhe montaže (gips-karton). površine suhe montaže preuzimaju se kao površinski završno obrađene i otprašene, do stupnja za nanošenje impregnacije.
Stavka obuhvaća:
- temeljni premaz površine disperzivnom impregnacijom, usklađenu s vrstom podloge (žbukani i gletani zidovi, odn suha montaža/gipskarton)
- popravljanje površine, mjestimično i po potrebi, disperzivnim kitom iz primjenjenog sustava, u završnoj boji/tonu
|  | - dva premaza bojom u tonu; prema izboru i uputama projektanta, a iz ton-karte proizvođaća | m2 | 56 | 0 | 0
|  | UKUPNO: II 2. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
III INSTALATERSKI RADOVI
III 1. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena EUR | EUR
III 1. | 001. | Razgradnja i demontaža postojećih elemenata elektroistalaterskog razvoda i armatura (svjetiljki) na i u sklopu stropa koji se razgrađuje. Rasvjetna tijela se odlažu na pogodnom mjestu u zgradi, a predviđa ih se ponovo ugraditi po sanaciji stropa, tj. izvedbi novog spuštenog stropa.
|  | a) rasvjetna tijela (stropne svjetiljke) demontaža | kom | 8 | 0 | 0
|  | b) elektro instalacijski vodovi; demontaža i zbrinjavanje otpada | m1 | 35 | 0 | 0
III 1. | 002. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala te izvedba novog elektroinstalaterskog ožičenja za rasvajetu, u skladu s prije postojećim rasporedom rasvjetnih tijela. Uključivo ožičenje i instalacijske cijevi ugrađena iznad spuštenog stropa. | m1 | 35 | 0 | 0
III 1. | 003. | Ponovna montaža postojećih, prije demontiranih (vidi stavka III 1. 001. a) ) rasvjetnih tijela na pozicije na stropu po sanaciji istog, odn. po izvedbi novog spuštenog stropa, uključivo eventualni potrebni novi ovjesi i puštanje u pogon. | kom | 8 | 0 | 0
|  | UKUPNO: III 1. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - UČIONICA br. 41
I GRAĐEVINSKI RADOVI
| I 1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RAZGRADNJE |  |  | EUR | 0
| I 2. | ZIDARSKI I SANACIJSKI ZIDARSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
| I 3. | TESARSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
|  | S I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
II OBRTNIČKI RADOVI
| II 1. | SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  | EUR | 0
| II 2. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | EUR | 0
|  | S II OBRTNIČKI RADOVI |  |  | EUR | 0
III INSTALATERSKI RADOVI
| III 1. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
|  | S III INSTALATERSKI RADOVI |  |  | EUR | 0
| S V E U K U P N O (I + II + III) |  |  |  | EUR | 0
|  | P D V 25% |  |  | EUR | 0
| S V E U K U P N O (Sveukupna cijena sa PDV-om) |  |  |  | EUR | 0
projektant: Ivica Majcen, dipl.ing.arh. (A 262)

## T-7_GimVŽ-strop-24-PRILOZI
projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4
OIB: 98610341022
investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN,
Ulica Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
OIB investitora : | 41524139511
vrsta građevine : | Z G R A D A
namjena građevina : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22
i 155/23, članak 1. i 3.)
Pravilnik o održavanju građevina
(NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
vrsta radova / radovi : | NUŽNA OBNOVA I SANACIJA DIJELA STROPOVA U
2. KATU STAROG DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE
GIMNAZIJE VARAŽDIN -
- STROPOVI U UČIONICAMA BR. 37 i 41
lokacija građevine / radova : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14
na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
vrsta projekta po namjeni i razina razrade : | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH, OBRTNIČKIH I
INSTALATERSKIH RADOVA
vrsta projekta po struci : | ARHITEKTONSKI
oznaka / tehnički dnevnik projekta : | 07-AT-2024
projektant : | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
suradnik : | Andreja Kokot, građ. tehn.
mjesto i datum izrade projekta : | Vinica, veljača 2024.
PRILOZI TROŠKOVNIKU :
DOKAZI STRUČNE SPOSOBNOSTI PROJEKTANTA