## T-Gimnazija-nasl
projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4 (OIB: 98610341022)
investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN, Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
OIB investitora : | 41524139511
vrsta građevine : | Z G R A D A
namjena građevine : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20; članak 1.)
Pravilnik o održavanju građevina (NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
vrsta radova / radovi : | OBNOVA I SANACIJA FASADE
STAROG DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
lokacija građevine : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14, na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
vrsta projekta po namjeni i razini razrade : |  | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
vrsta projekta po struci : |  | ARHITEKTONSKI
oznaka / tehnički dnevnik projekta: |  | 23-AT-2020
projektant : |  | Ivica Majcen, dipl. ing. arh.; o.a. A 262
mjesto i datum izrade : |  | Vinica, kolovoz 2020.
str. br. : |  | 1 |  |  |  | prostor za ovjeru
|  |  | projekt izradio : |  | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4 (OIB:98610341022)
|  |  | investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN, Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
|  |  | OIB investitora : |  |  | 41524139511
|  |  | vrsta građevine : |  |  | Z G R A D A
|  |  | namjena građevine : |  |  | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
|  |  | naziv građevine : |  | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  |  | dio građevine : |  | STARI DIO ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  |  | vrsta radova / zahvat : |  | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20; članak 1.)
Pravilnik o održavanju građevina (NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
|  |  | vrsta radova / radovi : |  | OBNOVA I SANACIJA FASADE
STAROG DIJELA ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  |  | lokacija građevine : |  | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14, na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
|  |  | vrsta projekta po namjeni i razini razrade : |  |  |  | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
|  |  | vrsta projekta po struci : |  |  |  |  | ARHITEKTONSKI
|  |  | oznaka / tehnički dnevnik projekta: |  |  |  |  | 23-AT-2020
|  |  | projektant : |  |  |  | Ivica Majcen, dipl. ing. arh.; o.a. A 262
|  |  | mjesto i datum izrade : |  |  |  | Vinica, kolovoz 2020.
|  |  | str. br. : | [6 empty] | 1
prostor za kvalificirani elektronički potpis projektanta / |  |  |  |  | projektant : |  |  |  | OIB :
odgovorne osobe u projektantskom uredu |  |  |  |  | Ivica Majcen, d.i.a. (A262) |  |  |  | 79400317180
[5 empty] | pečat |  |  |  | potpis
[5 empty] | odgovorna osoba / direktor : |  |  |  | OIB :
[5 empty] | Ivica Majcen |  |  |  | 79400317180
[5 empty] | pečat |  |  |  | potpis

## T-Gimnazija-rek
| projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4
OIB: 98610341022
| investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN,
Ulica Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
| OIB investitora : | 41524139511
| vrsta građevine : | Z G R A D A
| namjena građevina : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
| naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20; članak 1.)
Pravilnik o održavanju građevina
(NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
| vrsta radova / radovi : | OBNOVA I SANACIJA FASADE STAROG DIJELA
ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| lokacija građevine / radova : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14
na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
| vrsta projekta po namjeni i razina razrade : | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA;
| vrsta projekta po struci : | ARHITEKTONSKI
| oznaka / tehnički dnevnik projekta : | 23-AT-2020
| projektant : | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
| suradnik : | Nikola Jamnik, građ. tehn.
| mjesto i datum izrade projekta : | Vinica, kolovoz 2020.
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
| I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| II OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA SVIH RADOVA : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25% : | 0
SVEUKUPNA CIJENA SVIH RADOVA : |  |  |  |  | 0
projektant: Ivica Majcen, dipl.ing.arh. (A 262)

## T-Gimnazija-uvjeti
| projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4
OIB: 98610341022
| investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN,
Ulica Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
| OIB investitora : | 41524139511
| vrsta građevine : | Z G R A D A
| namjena građevina : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
| naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20; članak 1.)
Pravilnik o održavanju građevina
(NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
| vrsta radova / radovi : | OBNOVA I SANACIJA FASADE STAROG DIJELA
ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
| lokacija građevine / radova : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14
na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
| vrsta projekta po namjeni i razina razrade : | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA;
| vrsta projekta po struci : | ARHITEKTONSKI
| oznaka / tehnički dnevnik projekta : | 23-AT-2020
| projektant : | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
| suradnik : | Nikola Jamnik, građ. tehn.
| mjesto i datum izrade projekta : | Vinica, kolovoz 2020.
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE/PONUDE I IZVOĐENJE RADOVA OBUHVAĆENIH TROŠKOVNIKOM
Opći tehnički uvjeti
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i stoje makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi sa projektantom i nadzorom i otkloniti u zadanom roku. U slučaju da izvođač predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
U slučaju promjene u troškovniku određenih materijala, u fazi nuđenja, izvođač je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog. Za materijale koji se pojavljuju kao novi na hrvatskom tržištu, a ponuđeni su, treba naznačiti da li imaju u Hrvatskoj verificirane certifikate (Izvođač je dužan iste nabaviti do ugradnje, što će biti kontrolirano po nadzoru).
Izvođač je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji i uskladiti ga sa mogućnostima na gradđevnoj čestici, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu. Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvoditelja
Izvođačj je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi: a) osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska služba b) čišćenje vozila (kotača) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, uključivo i čišćenje kolnika i nogostupa c) podmirivanje komunalnih troškova (potrošnju vode, električne energije i si.); opskrbu vode i električne energije za gradilište osigurava investitor d) zbrinjavanje otpada sa gradilišta (Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) e) mjere zaštite na radu (Zakonom o zaštiti na radu /NN br. 71/14, 118/14,154/14, 94/18 i 96/18/ i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima /NN br. 48/18/, f) mjere zaštite od požara (Zakon o zaštiti od požara /NN br. 92/10/ i Pravilnik o mjerama zaštitr od požara kod građenja /NN br. 141/11/) g) čuvanje gradilišta - prema potrebi Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvođač.
U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita od smrzavanja) visokih temperatura (zaštita od osunčanja i ishlapljivanja; odatna vlaženja i si.).
Izvođač je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje i za potrebe primopredaje radova i tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku, što je propisano Zakonom o gradnji (NN br. 153/12, 20/17, 39/19 i 125/19). Obaveze i dužnosti u toku građenja, te prema nadzoru, investitoru i inspekcijama određene su Zakonom o gradnji (NN br. 153/12, 20/17, 39/19 i 125/19), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izviješća nadzornog inženjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19) i Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18 i 98/19).
Primopredaja radova i tehnički pregled, u pogledu sudjelovanje izvođača, regulirano je Zakonom o gradnji (NN br. 153/12, 20/17, 39/19 i 125/19), Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18 i 98/19) i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) . Izvođač je dužan izvršiti sve obaveze koje su navedenom regulativom za predmetne radove propisane.
Svi izvedeni radovi moraju biti u skladu sa važečom zakonskom regulativom, pravilnicima, propisama i normama za izvođenje pojedinih vrsta radova, a koje se odnose i vrijede za pojedine grupe radova. Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebni uvjeti i uzance vezane za izradu kalkulacije, ponude i ugovaranje radova
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvođač, a nedostatke je dužan otkloniti nedostatke o svom trošku (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Formiranje jediničnih cijena
Jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, sav okov i pribor i dr., te sav ugradbeni materijal. Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća: dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici, transport vanjski i na gradilištu, ugradnju i testiranje, preuzimanje od strane nadzora.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana za koju se po postupku utvrdi da je u krivu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da u svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i si. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.
Za sve međusobne odnose, ugovaranje, obračun, odgovornosti i garancije kod građenja primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 78/15 i 29/18)
projektant: Ivica Majcen, dipl.ing.arh. (A 262)

## T-Gimnazija-GRĐ&OBR
|  | projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4
OIB: 98610341022
|  | investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN,
Ulica Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
|  | OIB investitora : | 41524139511
|  | vrsta građevine : | Z G R A D A
|  | namjena građevina : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
|  | naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  | dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  | vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20; članak 1.)
Pravilnik o održavanju građevina
(NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
|  | vrsta radova / radovi : | OBNOVA I SANACIJA FASADE STAROG DIJELA
ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
|  | lokacija građevine / radova : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14
na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
|  | vrsta projekta po namjeni i razina razrade : | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA;
|  | vrsta projekta po struci : | ARHITEKTONSKI
|  | oznaka / tehnički dnevnik projekta : | 23-AT-2020
|  | projektant : | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
|  | suradnik : | Nikola Jamnik, građ. tehn.
|  | mjesto i datum izrade projekta : | Vinica, kolovoz 2020.
TROŠKOVNIK A
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
I GRAĐEVINSKI RADOVI
I 1. PRIPREMNI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
I 1. | 001. | Ishođenje potrebnih/propisanih odobrenja za privremeno zauzeće dijelova javnih prometnih i parternih površina u zoni izvođenja radova, tj. površina u sklopu Pavlinske ulice i Ulice Petra Preradovića. Odobrenja treba ishoditi od nadležnih javnopravnih tijela i/ili tijela lokalne smouprave koja upravljaju predmetnim javnim površinama (Grad Varaždin, ŽUC Varaždinske Županije i/ili drugi). | komplet | 1 |  | 0
I 1. | 002. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izrada/postava zaštitne radne ograde oko zgrade, u zoni uličnih fasada (južna i zapadna fasada; prema Pavlinskoj ulici i Ulici Petra Preradovića), kao i u dvorištu (zapadna i sjeverna fasada). Ograda izvesti postavom standardnih montažno / demontažnih elemenata; ograda puna/neprozirna, visine min 2 m; tip ograde po izboru izvođača. U cijenu stavke uračunata i demontaža/rastavljanje/razgradnja opisane radne ograde po završetku svih radova, uključivo i vraćanje parterne površine u zoni postave ograde u prijašnje (uredno) stanje. Obračun po m1 razvijene duljine ograde. | m1 | 30 |  | 0
I 1. | 003. | Dobavljanje i postava znakova upozorenja od opasnosti pri radovima, znakove zabrane pristupa gradilištu te drugih znakova i sigurnosnih mjera, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14,154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 48/18), drugim propisima, kao i u skladu sa lokalnim uvjetima gradilišta. | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO: I 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
I 2. TESARSKI RADOVI; RADNA SKELA
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
I 2. | 001. | Dobava, postava / izgradnja /montaža, te, po završetku svih radova, skidanje / razgradnja / demontaža i otprema, radne fasadne cijevne skele, uz fasadne zidove zgrade, unutar ograđene radne zone gradilišta. Skela je visine min 15m, max 18m. Skelu izraditi u sustavu konstrukcije od standardnih čeličnih bešavnih cijevi, potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima, sa podištima od drvenih platica i/ili industrijski predgotovljenih podišnih elemenata. U izradu skele uključeno je i izvedba potrebnih penjalica/ljestvi u skeli u svrhu vertikalne komunikacije po skeli, kao i statičko osiguranje/učvrsćenje skele od prevrtanja te zaštita skele od udara groma. Skela mora biti u svemu izvedena u skladu sa postojećim propisima i označena odgovarajućim oznakama zaštite na radu.
U cijenu stavke uključiti i postavu zaštitnog zastora od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju na vanjskoj strani skele, po čitavoj površini.
Obaveza izvođača je, prije izvedbe skele, izraditi projekt skele sa statičkim proračunom skele, u skladu s kojim ista treba biti izvedena. Izrada projekta skele mora biti obuhvaćena cijenom stavke.
Visina skele treba biti min 15m, max 18m, tj u skladu s visinom zida fasade uz koji se postavlja.
|  | Obračun po m2 vertikalne projekcije skele. | m2 | 340 |  | 0
I 2. | 002. | Dobava sveg potrebnog materijala te izvedba zaštitnog podišta po krovnim kosinama na krovovoma susjednih zgrada uz zabatne zidove fasade (dio zapadne fasade i dio sjeverne fasade), koje se izvodi u svrhu postave fasadne skele. Podišta izraditi po krovnoj kosini, od drvenih dasaka, platica i/ili ukočenih drvenih ploča (OSB ili sl.), sa svim potrebnim elementima ukručivanja i osiguranja za postavu cjevne skele. Širina podišta po krovnoj kosini cca 1,5m od zabatnog zida; postava podišta po čitavoj duljini krovne kosine.
U cijenu stavke uključiti i postavu odgovarajuće zaštite krovnog pokrova ispod podišta (npr. građevinska tkanina i/ili geotekstil u dva sloja ili sl.).
|  | Obračun po stvarnoj površini (tj., po krovnoj kosini) gotovog podišta. | m2 | 0 |  | 0
|  | UKUPNO: I 2. TESARSKI RADOVI; CIJEVNA SKELA |  |  |  | 0
I 3. ZIDARSKI, SANACIJSKI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
I 3. | 001. | Odstranjivanje ručnim otkljucavanjem trošnih, dotrajalih i za podlogu nevezanih i/ili slabo vezanih dijelova izvorne vanjske (fasadne) žbuke, na fasadnim zidovima i parapetima/soklima fasadnih zidova. Žbuka se ručno otkljucava do zdrave podloge (ziđa), s time da se u potpunosti uklanja oštećena i/ili trošna, labavo/slabo vezana žbuka na ustanovljenoj površini, pri čemu se u zoni obruba površine koja se rtzgrađuje prema dobroj žbuci, izvodi sa nazubljenjem pri otkljucavanju, radi osiguravanja kvalitetnog povezivanja nove žbuke s postojećom. Odstranjivanje nekvalitetne žbuke obuhvaća i čišćenje sljubnica u podlozi/zidu, do dubine optimalno 1-2cm (od površine/lica zida /opeke ili kamena/). Po uklanjanju žbuke, podloga i sljubnice se primarno čiste od ostataka čeličnim žičanim četkama te grubim ("sijerkovim") četkama. Potom se površina mehanički otprašuje otpuhivanjem zrakom pod tlakom. Završno se površina ispire mlazom vode niskog tlaka, s potpunim odstranjivanjem prašine. Radi osiguravanja potrebnog navlaživanja zida/podloge za žbukanje, završno pranje potrebno je vršiti neposredno prije žbukanja, tj. max 24 sata prije početka žbukanja.
Rad izvesti isključivo ručno, pogodnim ručnim alatima i sredstvima. Plohe, dijelove i površine žbuke za odstranjivanje definiraju se u koordinaciji s konzervatorskom službom, nadzorom i projektantom/izrađivačem ovog troškovnika. Pri tome posebu pažnju treba pokloniti profilacijama i ukrasima na fasadi (vijenci, okviri prozora istake, štukature i dr.), kako bi se izbjeglo njihovo daljnje razaranje.
Prije odstranjivanja žbuke uz takve elemente, potrebno izvršiti detaljno snimanje geometrije profilacija na vučenim linearnim ili pojedinačnim oblikovanim profilacijama, te izraditi šablone za iste, kako bi se ih moglo restaurirati pri ponovnoj izvedbi žbuke. Ovaj rad povjeriti stručno osposobljenoj osobi, a po izradi šablona iste treba dati na pregled konzervatorskom odjelu, te potvrditi njihovu ispravnost upisom u građevinski dnevnik.
Stavka također obuhvaća i odstranjivanje postojeće žbuke u pojasevima širine cca 10 cm na pozicijama na kojima je potrebno izvršiti zamjenu limenih ravnih opšava razdjelnih vijenaca i natprozorskih istaka na kojima je limeni opšav oštećen i/ili prohrđao do stupnja koji nije moguće sanirati na drugi način, kako bi se oslobodila površina zida za postavu/učvršćenje novog opšava.
Otpadni neopasni građevni materijal (šuta od žbuke, opeke, kamena i sl.) odmah se po razgradnji utovaruju na transportno sredstvo za odvoz s gradilišta, te se zbrinjava otpremom pogodnim transpornim sredstvom na deponiju odgovarajućeg tipa i ovlaštenja, u skladu s vrstom materijala i propisima, prema Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN RH br. 69/16); deponija udaljena do 20 km od gradilišta. Zbrinjavanje otpadnog građevnog materijala uključeno u stavku.
Obračun odstranjivanja žbuke, kao i zbrinjavanje otpada od iste, po m2 površine u sraslom (ugrađenom) stanju.
Količine stavke su procjenjene temeljem vizualnog pregleda i analize na cca 10% ukupne razvijene površine fasade, a točne količina, pozicije i pojedine površine i mjesta na kojima je na fasadi potrebno intervenirati zahvatom/radovima po ovoj stavci utvrditi će se detaljnim pregledom fasade prije početka radova, a po postavi radne skele, pri čemu će iste utvrditi/odrediti komisijski predstavnik konzervatorskog odjela, nadzorni inženjer i projektant/izrađivač ovog troškovnika.
|  | a) odstranjivanje žbuke, čišćenje površine, otpremanje i zbrinjavanje otpada | m2 | 31.5 |  | 0
|  | b) rad na snimanju profilacija i izrada šablona | kom | 9 |  | 0
I 3. | 002. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, priprema/izrada mortova te izvedba popravaka i sanacije oštećenih dijelova zidova.
Stavka se izvodi paralelno i sukcesivno sa stavkom 1.3.001., te obuhvaća postupke i radove kako slijedi.
Pri odstranjivanju žbuke i otvaranju površine zida/podloge, kako je prethodno opisano (vidi stavka 1.3.001), moguće je naići na trošne i labave i/ili oštećene elemente ziđa (pojedinačne opeke i/ili kamen i sl.) ili dijelova zida. Takve pojedinačne elemente ili područja zida potrebno pažljivo odstraniti/izvaditi iz ležišta/razgraditi, te prazno mjesto u zidu ponovo izidati uzidavanjem odgovarajućeg gradivog elementa po vrsti materijala i dimenziji, te primjenom odgovarajućeg gradivog morta, sukladnim onom primjenjenim u postojećoj zidnoj masi. Ukoliko je potrebno, vrši se i ponovno zidanje eventualno oštećenog dijela zida, na način sukladan prethodno opisanom. Zidati treba vapneno-cementnim mortom u omjeru 1:2:6, istovjetnim mortu za grubu žbuku fasade (vidi opis u stavci 1.3.004.točka 2.).
|  | Uzidavanje zidnih elemenata i/ili ponovno zidanje eventualno oštećenih dijelova zida obračunava se / nudi se kao ekvivalent zidanja zida od pune opeke NF debljine 25cm. | m3 | 0.3 |  | 0
I 3. | 003. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, priprema/izrada mortova te izvedba oštećenog dijela vijenca na južnoj fasadi. Ručno uklanjanje oštećenih i labavih dijelova te čišćenje, otprašivanje i ispiranje vodom, sve analogno stavkama 1.3.001. i 1.3.002. Zidati treba vapneno-cementnim mortom u omjeru 1:2:6, istovjetnim mortu za grubu žbuku fasade (vidi opis u stavci 1.3.004.točka 2.). Zidanje elemenata vijenca materijalima kao postojeći (opeka), u geometriji kao i postojeći; po izvedbi, rekonstruirani dijelovi vijenca mora izgledom biti identični postojećim, očuvanim dijelovima i s istoma činiti jednu cjelinu.
|  | Radovi razgradnje oštećenih dijelova vijenca i ponovno izzidavanje istoga, prema opisu u ovoj stavci, obračunava se / nudi se kao ekvivalent razgradnje i zidanja zida od pune opeke NF debljine 38cm. | m3 | 1 |  | 0
I 3. | 004. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, priprema/izrada mortova te izvedba višeslojne fasadne žbuke na dijelovima/površinama fasade pripremljenim postupcima/radovima obuhvaćenim stavkama 1.3.001., 1.3.002. i 1.3.003.
Tehnološki postupak izvedbe nove žbuke, tj. obnove žbuke na prethodno mpripremljenim površinama mora se izvoditi na slijedeći način, u fazama kako slijedi:
1. Izrada i nanošenje, tj. izvedba, veznog morta-natšprica od cementnog morta u omjeru 1:1 (cement:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-4mm.
2. Izrada i nanošenje, tj. izvedba, grube vapneno-cementne žbuke u omjeru 1:2:6 (cement:vapno:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-8mm. Debljina sloja grube žbuke treba optimalno biti 2cm. Ukoliko je dostupno nabavi, koristiti gašeno vapno. Hidratizirano vapno potrebno je podvrgnuti naknadnom gašenju, uranjanjem/potapanjem u vodu u trajanju od 24sata, kako bi se do kraja pogasile čestice vapna koje su u industrijskom postupku prerade ostale nepogašene.
Na podnožju/soklu fasade, grubu žbuku potrebno je izvesti na isti način kao i grubu žbuku gornjih dijelova fasade, ali cfementnim mortom omjera 1:3 (cement:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-8mm.
3. Izrada i nanošenje, tj. izvedba fine/završne vapneno-cementne žbuke u omjeru 1:2:6 (cement:vapno:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-4mm. Debljina sloja fine žbuke treba optimalno biti 0,6 do 1,0 cm. Finom žbukom treba izvesti sve fasadne profilacije i dekorativne elemente koji izlaze iz ravnine osnovne plohe fasade/žbuke.
Na podnožju/soklu fasade, završnu žbuku potrebno je izvesti na isti način kao i kod grube žbuke, tj. Sa cementnim mortom u omjeru 1:3 (cement:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-4mm.
Na podnožju/soklu fasade, završnu žbuku potrebno je izvesti na isti način kao i kod grube žbuke, tj. Sa cementnim mortom u omjeru 1:3 (cement:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-4mm.
Na podnožju/soklu fasade, završnu žbuku potrebno je izvesti na isti način kao i kod grube žbuke, tj. Sa cementnim mortom u omjeru 1:3 (cement:agregat); agregat prani kameni, granulacije 0-4mm.
Obračun žbuke po m2 površine u ugrađenom stanju.
|  | Količine stavke su procjenjene temeljem vizualnog pregleda i analize, a točne količina, pozicije i pojedine površine i mjesta na kojima je na fasadi potrebno intervenirati zahvatom/radovima po ovoj stavci utvrditi će se detaljnim pregledom fasade prije početka radova, a po postavi radne skele, pri čemu će iste utvrditi/odrediti komisijski predstavnik konzervatorskog odjela, nadzorni inženjer i projektant/izrađivač ovog troškovnika. | m2 | 31.5 |  | 0
NAPOMENA 1: Izvođač mora primijeniti pravilne mjere zaštite žbuke u procesu tehnološkog sušenja, vezivanja i stvrdnjavanja pojedinih faza/slojeva, odn. kompaktiranja kompletnog usloja žbuke. Ako se radovi izvode u ljetnom periodu, naročito su važne mjere zaštite od prevelikog zagrijavanja i hlapljenja vode (zasjenjenjem površine, povremenim vlaženjm i sl.), kako se ne bi izgubila potrebna voda za hidrataciju morta.
NAPOMENA 2: Materijali i tehnologija izvedbe opisana ovom stavkom sukladni su materijalima i tehnologiji izvedbe fasade na predmetnoj zgradi koja je izvedena godina 1981.-82., a opisani tehnološki postupak je tada definiran po prof. dr. sc. Rudolfu Lončariću, dipl.ing.građ. Obzirom da je time u ovom slučaju izvorna fasada iz 1981.-82. godine pokazala kvalitetu postojanosti i otpornosti, primjena istog rješenja za sanaciju i popravak iste je u cijelosti nužan i opravdan.
|  | UKUPNO: I 3. ZIDARSKI, SANACIJSKI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
II OBRTNIČKI RADOVI
II 1. LIMARSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
II 1. | 001. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izrada, dobava na gradilište i montaža ravnog limenog opšava na okapnici razdjelnih profiliranih vijenca i natprozorskih istaka na fasadi, uz prethodno skidanje postojećeg, oštećenog i/ili prohrđalog limenog opšava, koji nije moguće sanirati na drugi način (bojanjem ili sl.). Opšav se izradi od pocinčanog čeličnog lima d=0,60 mm, u profilaciji sukladnoj postojećem okapu, razvijene širine također prilagođene postojećoj. Pričvrščivanje lima okapnice na površinu zida/istaku opeke vršiti na klasičan način, pomoću usukane pocinčane žice nalemljene na donju stranu horizontalnog dijela lima, koja se povezuje i priteže na klin i/ili čavao koji se zabije u rešku opeke zida prije žbukanja fasade. Vertikalni dio lima učvrščuje se klinovima.
Bočno spajanje novih dijelova opšava s postojećem izvesti preklapanjem i lemljenjem, i/ili pertlanjem; postupak prilagoditi poziciji i profilaciji elemeta.
U cijenu uračunati i postavu jednog sloja bitumenizirane ljepenke na podlogu prije postava okapnog lima.
Količine stavke su procjenjene temeljem vizualnog pregleda i analize ukupne razvijene duljine opšava, a točne količina, pozicije i pojedine površine i mjesta na kojima je na fasadi potrebno intervenirati zahvatom/radovima po ovoj stavci utvrditi će se detaljnim pregledom fasade prije početka radova, a po postavi radne skele, pri čemu će iste utvrditi/odrediti komisijski predstavnik konzervatorskog odjela, nadzorni inženjer i projektant/izrađivač ovog troškovnika.
|  | a) razvijena širina RŠ=50cm | m1 | 15 |  | 0
|  | b) razvijena širina RŠ=33,3cm | m1 | 5 |  | 0
|  | c) razvijena širina RŠ=25cm | m1 | 4 |  | 0
|  | UKUPNO: II 1. LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
II 2. LIČILAČKI FASADERSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
II 2. | 001. | Odstranjivanje postojećih slojeva završnog dekorativnog sloja boje na površinama fasade na kojima se ne vrše intervencije na žbuci (vidi: 1.3. ZIDARSKI, SANACIJSKI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI).
Postojeći oslabljeni slojevi skidaju se ručnim postupcima (struganje, četkanje, brušenje i sl.) i/ili umjerenim strojnim postupcima odgovarajućim ručnim električnim alatima (brusilice i sl.),do sloja završne žbuke. Prije izvedbe potrebno je lokalno ocjenjiti potrebni stupanj abrazije površine, ovisno o stupnju prijonjivosti i čvrstoće sloja boje, što se treba činiti komislijski predstavnik konzervatorskog odjela, nadzorni inženjer i projektant/izrađivač ovog troškovnika.
Po uklanjanju slojeva boje na površinama na kojima je to potrebno, kompletnu površinu fasade na kojoj se zadržava postojeća žbuka (sa ili bez sloja postojeće boje) potrebno je mehanički otprašiti otpuhivanjem zrakom pod tlakom, te potom isprati mlazom vode niskog tlaka, s potpunim odstranjivanjem prašine. Ukoliko se ocjeni da površine na kojim se postojeća boja, zbog kompaktnosti i čvrstoće, ne odstranjuje imaju zaprljanja tvarima koje se ne mogu sklinuti otprašivanjem i/ili pranjem mlazom vode, iste treba oprati primjenom blagim rastvorom odgovarajućeg deterdženta, što se utvrđuje lokalno.
|  | Obračun po m2 fasade. | m2 | 315 |  | 0
II 2. | 002. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te bojanje u dva sloja kompletne površine fasade, uključivo sve istake i profilacije, mineralnim, prirodnim, na bazi vapna, hidrofobnim bojama, koje fizički vežu sa žbukom, ne primaju vlagu iz atmosfere, ali omogućuju trasport vlage i vodene pare iz unutrašnjeg prostora i zidne mase u vanjski prostor/atmosferu.
Bojanje površina u dvije boje/tona; boju, kako po vrsti matrijala, tako i po vrsti boje/tona, definirati u dogovoru predstavnika konzervatorskog odjela, nadzora, projektanta ovog troškovnika i predstavnika investitora. Izraditi do tri pokusna uzorka.
Podloga prije nanošenja boje mora biti nosiva, otprašena, oprana, osušena i čista. Priprema površine, kako ploha zatečene očuvane žbuke (sa ili bez boje), tako i nove žbuke, izvršena je u sklopu zidarski/fasaderskih radova (vidi: 1.3. ZIDARSKI, SANACIJSKI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI).
Prije nanošenja boje, plohu treba impregnirati odgovarajućim temeljnim premazom/primerom, usklađenim sa odabranom vrstom/materijalom završne boje.
Završna dekorativna boja nanosi se u dva sukcesivna sloja/premaza. Premaz treba biti maksimalne pokrivnosti, visokog stupnja bjeline i dobre otpornosti na mokru abraziju.
U cijenu stavke uključiti i zaštitu fasadne stolarije (prozora i ostalih otvora) prilikom izvođenja radova odgovarajućom zaštitom (postava zaštitnih folija i/ili ploča i sl.).
|  | Obračun po m2 razvijene površine fasade. | m2 | 315 |  | 0
II .2. | 003. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te obnova boje/bojanje metalnih/ (čeličnih/željeznih) kapaka podrumskih otvora u parapetnima fasade (na južnoj i istočnoj fasadi), uključivo i bojanje okvira istih ugrađenih u zid. Bojanje kapaka i okvira obostrano.
U cijenu stavke uključiti i pripremu metalnih površina i čišćenje istih od postojećih naslaga/slojeva boje i/ili hrđe do metalne površine, ručnim ili strojnim sredstvima (četkanje, brušenje i sl.).
Bojanje metalnih površina izvesti u četiri sloja, i to dva premaza temeljnim naličem i dva premaza završnim naličem. Primijeniti odgovarajući sustav boja za metal (mat ili polumat). ; ton boje prema RAL karti (bijela).
Bojanje površina u jednoj boji/tona; boju, kako po vrsti matrijala, tako i po vrsti boje/tona (prema RAL karti; varijanta bijele), definirati u dogovoru predstavnika konzervatorskog odjela, nadzora, projektanta ovog troškovnika i predstavnika investitora. Izraditi do tri pokusna uzorka.
U cijenu stavke uključiti i zaštitu neposredne okolne površine fasade odgovarajućom zaštitom od zaprljanja bojom za metal (postava zaštitnih traka ili sl.).
|  | Obračun po m2 razvijene površine, obostrano. | m2 | 4.6 |  | 0
II 2. | 004. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te popravci bojom površina limenih opšava na fasadi od pocinčanog čeličnog lima na pozicijama na kojima postoji hrđanje, ali stupanj istog nije takav da bi bila potrebna zamjena opšava.
U cijenu stavke uključiti i pripremu metalne površine i čišćenje pohrđane površine od hrđe do metalne površine, ručnim ili strojnim sredstvima (četkanje, brušenje i sl.).
Bojanje očišćene metalne površine izvesti u tri sloja, i to jedan premaz temeljnim naličem i dva premaza završnim naličem. Primijeniti odgovarajući sustav boja za metal (mat ili polumat). ; ton boje prema RAL karti (cink-siva).
Bojanje površina u jednoj boji/tona; boju, kako po vrsti matrijala, tako i po vrsti boje/tona (prema RAL karti; varijanta bijele), definirati u dogovoru predstavnika konzervatorskog odjela, nadzora, projektanta ovog troškovnika i predstavnika investitora. Izraditi do tri pokusna uzorka.
U cijenu stavke uključiti i zaštitu neposredne okolne površine fasade odgovarajućom zaštitom od zaprljanja bojom za metal (postava zaštitnih traka ili sl.).
Količine stavke su procjenjene temeljem vizualnog pregleda i analize ukupne razvijene duljine opšava, a točne količina, pozicije i pojedine površine i mjesta na kojima je na fasadi potrebno intervenirati zahvatom/radovima po ovoj stavci utvrditi će se detaljnim pregledom fasade prije početka radova, a po postavi radne skele, pri čemu će iste utvrditi/odrediti komisijski predstavnik konzervatorskog odjela, nadzorni inženjer i projektant/izrađivač ovog troškovnika.
|  | Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 5 |  | 0
|  | UKUPNO: II 2. LIČILAČKI FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I GRAĐEVINSKI RADOVI
| I 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | KN | 0
| I 2. | TESARSKI RADOVI; RADNA SKELA |  |  | KN | 0
| I 3. | ZIDARSKI, SANACIJSKI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  | KN | 0
|  | S I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | KN | 0
II OBRTNIČKI RADOVI
| II 1. | LIMARSKI RADOVI |  |  | KN | 0
| II 2. | LIČILAČKI FASADERSKI RADOVI |  |  | KN | 0
|  | S II OBRTNIČKI RADOVI |  |  | KN | 0
| S V E U K U P N O (I + II) |  |  |  | KN | 0
|  | P D V 25% |  |  | KN | 0
| S V E U K U P N O (Sveukupna cijena sa PDV-om) |  |  |  | KN | 0
projektant: Ivica Majcen, dipl.ing.arh. (A 262)

## T-Gimnazija-prilozi
projekt izradio : | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4
OIB: 98610341022
investitor : | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN,
Ulica Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
OIB investitora : | 41524139511
vrsta građevine : | Z G R A D A
namjena građevina : | javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova)
naziv građevine : | ŠKOLSKA ZGRADA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
dio građevine : | STARI DIO ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
vrsta radova / zahvat : | radovi održavanja građevine; prema / u skladu sa :
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20; članak 1.)
Pravilnik o održavanju građevina
(NN br. 122/14; članak 9. i 11.)
vrsta radova / radovi : | OBNOVA I SANACIJA FASADE STAROG DIJELA
ŠKOLSKE ZGRADE PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
lokacija građevine / radova : | Varaždin, Ulica Petra Preradovića 14
na k.č. br. 1458, k.o. Varaždin
vrsta projekta po namjeni i razina razrade : | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA;
vrsta projekta po struci : | ARHITEKTONSKI
oznaka / tehnički dnevnik projekta : | 23-AT-2020
projektant : | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
suradnik : | Nikola Jamnik, građ. tehn.
mjesto i datum izrade projekta : | Vinica, kolovoz 2020.
PRILOZI TROŠKOVNIKU