## NASLOV I SADRŽAJ
A R H I A d.o.o.
TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE,
KONZALTING I INŽENJERING
Varaždin, Trg Pavla Štoosa 16 a
tel/fax 042 23 00 58, mb 0190250
OIB 28094879777
email: darko.brezovec@arhia.hr
investitor:
Prva gimnazija Varaždin
Varaždin,Ul. Petra Preradovića 14
OIB: 41524139511
građevina :
Izgradnja nadstrešnice
lokacija:
Varaždin,Ul. Petra Preradovića 14
k.č.br. 17556 k.o. Varaždin
t.d.:
VRSTA PROJEKTA:
Troškovnik
GLAVNI PROJEKTANT:
Darko Brezovec dipl.ing.arh.
PROJEKTANTI:
Darko Brezovec dipl.ing.arh.
DIREKTOR:
Darko Brezovec dipl.ing.arh.
Varaždin, prosinac 2023.
S A D R Ž A J :
O P Ć I D I O
NASLOVNA STRANICA
SADRŽAJ
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
T R O Š K O V N I K
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALTERSKIH RADOVA
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

## Građevinsko-obrtnički
| Građevina: Izgradnja dvije nadstrešnice | Zajednička oznaka projekta: |  |  | List:
Lokacija: Varaždin,Ul. Petra reradovića 14, k.č.br. 17556 k.o. Varaždin
| Investitor: Prva gimnazija Varaždin | Projektant: |  |  | Datum:
| Varaždin,Ul. Petra Preradovića 14 | Darko Brezovec, dipl.ing.arh. |  |  | 12.2023
Red. broj | Opis troškovničke stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA
A) OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika dobivenom i ovjerenom od investitora i dužan je da pored svake količine upiše svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt. Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi sa projektantom i otkloniti u istom roku. Izvoditelj ima obavezu dati pismenu izjavu da je tehničku dokumentaciju razumio, da je izvršio provjeru usklađenosti i količina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvaća kao osnovu za izgradnju. U slučaju da izvoditelj predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
U slučaju promjene u projektima i troškovnicima izabranih materijala, u fazi nuđenja, izvoditelj je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog. Za materijale koji se pojavljuju kao novi na hrvatskom tržištu, a ponuđeni su, treba naznačiti da li imaju u Hrvatskoj verificirane certifikate (Izvoditelj je dužan iste nabaviti do ugradnje što će kontrolirati nadzor). Izvoditelj je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji i uskladiti ga sa mogućnostima na parceli, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu. Svi troškovi proizašli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvoditelja. Izvoditelj je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
a) osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska služba b) čišćenje vozila (kotača) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, uključivo i čišćenje kolnika i nogostupa. c) zbrinjavanje otpada sa gradilišta d) mjere zaštite na radu e) čuvanje gradilišta - prema potrebi Eventualne utvrđene štete proizašle gradnjom snosi izvoditelj. U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita konstr.) visokih temperatura (dodatna vlaženja i sl.), te rješavanje problema kod iskopa i betoniranja zbog eventualne pojave podzemnih voda, ukoliko se radi o podzemnoj vodi koja je evidentirana u geomehaničkom izvještaju.
Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o gradnji. Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji određene su Zakonom o gradnji. Tehnički pregled - sudjelovanje izvoditelja u tehničkom pregledu regulirano je Zakonom i izvoditelj je dužan izvršiti sve obaveze njime propisane.
Uporabna dozvola - obaveze su regulirane Zakonom.
Garantni rokovi i otklanjanje nedostataka.
Garantni rok teče od dana tehničkog prijema i predaje zgrade investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje tri godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok za opremu je prema uvjetima proizvođača.
B) POSEBNI UVJETI ZA NUĐENE RADOVE I IZVEDBU
Općenito:
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica definiranih Zakonom o normizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakon, odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova. Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po HRN normama ili jednakovrijedno.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal.
Pod tim se podrazumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala tako i pomoćnog veznog i slično. U cijenu su uključeni transportni troškovi bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Uključuje se i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Rad.
U kalkulaciji rada uključuje se sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sav unutarnji transport, zaštita gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično, sav rad vezan za ugradnju, postavu, proboje i zaštitu instalacija (svi pomoćni radovi vezani za radove na postavi instalacija). Posebna obaveza izvoditelja je uključivanje u svoje kalkulacije i svih prelaznih, spojnih konstrukcija ili elemenata neophodnih za uspostavu sigurnosnih i stručno korektnih detalja na svim vanjskim i nutarnjim spojevima različitih elemenata konstrukcija, obloga ili završnih radova.
Skele.
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skele podrazumjevaju se i prilazi istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, mostovi za prebacivanje zemlje kod iskopa na većim dubinama, te prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
Oplata.
Kod oplate su uključena podupiranja bez obzira na visinu, uklještenja, te montaža i demontaža. U cijenu ulazi močenje oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Izmjere.
Ako u stavci nije dan način obračuna radova u svemu se pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
Zimski i ljetni rad i ostale otežavajuće okolnosti.
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale usljed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebni uzanci vezani za nuđenje.
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijeniti će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvoditelj, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljeni rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
Formiranje jediničnih cijena.
Iz prethodno navedenog slijedi da jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal.
Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća:
Dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici Transport vanjski i na gradilištu Ugradnju i testiranje Preuzimanje od strane nadzora
Obračun količine radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove a objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem i sl. dovede cijeli objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
1.1.1 | Uređenje gradilišta prema tehnologiji i načinu gradnje izvođača. Dobava, montaža i demontaža zaštitne ograde gradilišta visine 2,0 m uključujući i ogradna vrata izvedene u svemu prema pravilniku o zaštiti na radu.U stavku je uključeno obilježavanje gradilišta sa svim potrebnim podacima. | paušal | 1 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI I UKLANJANJE
U sve stavke je uključen utovar i odvoz suvišnog materijala i otpada te dovoz svog potrebnog materijala. Količine iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunavaju se prema zbijenom stanju tla. Ukoliko troškovničkom stavkom nije drugačije navedeno odvoz zemlje uključuje transport na gradsku deponiju. Prije početka radova u prisutnosti investitora i nadzornog inženjera odrediti relativnu visinsku kotu ±00, iskolčiti zgradu te provjeriti da li trase postojećih instalacionih vodova na gradilištu i u blizini kolidiraju sa iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanja zgrade uračunati su u jedinične cijene. Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od Geotehničkog elaborata i/ili projekta konstrukcije, obavijesti projektanta i nadzornog inženjera.
Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje oborinske i procjedne vode.
Sav materijal od iskopa koji je odgovarajući i može se koristiti za kasnije nasipavanje deponirati i sačuvati za kasniju ugradbu.
Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te ukloniti nepotrebno s gradilišta. Prevezeni materijal računa se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u cijenu. U cijeni je uključena naplata deponije.
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
1.2.1 | Vađenje postojećih cestovnih rubnika i odvoz na ovlašteni deponij. | m' | 27 |  | 0
1.2.2 | Rezanje asfalta u zoni gradnje odnosno u zoni izvođenja temelja. | m' | 8 |  | 0
1.2.3 | Vađenje postojećeg asfalta u zoni gradnje te odvoz i deponiranje materijala na udaljenost do 10 km. | m2 | 2 |  | 0
1.2.4 | Strojno skidanje površinskog sloja humusa u sloju debljine 30 cm, te odvoz na deponij. | m3 | 24 |  | 0
1.2.5 | Rušenje, razgradnja i vađenje postojećeg zida dimenzije 2,5 × 0,12 m te visine 2,60 m. Zid je izveden od NF cigle i omeđen je čeličnim podcinčanim C profilom dimenzije 12×12 cm. Zid je temeljen na betonskom temelju kojeg treba rezati 10 cm ispod postojećeg asfalta te razgraditi i ukloniti. Odvoz i deponiranje materijala na udaljenost do 10 km. | m3 | 1.1 |  | 0
1.2.6 | Strojni i ručni iskop u zemljištu III ktg. za temeljne stope dubine do cca 100 cm od razine skinutih slojeva postojećeg asfalta i šljunka. Obračun u zbijenom stanju.
a) | odvoz na deponiju udaljenu do 10 km | m3 | 6 |  | 0
1.2.7 | Dobava kvalitetnog drobljenog šljunčanog materijala 0/32 mm te nasipavanje gornjeg tamponskog sloja na budućim manipulativnim i kolnim plohama u sloju debljine 15 cm uz nabijanje i vlaženje. Obračun u zbijenom stanju.
| nasip šljunka kolnih ploha na kojima se postavljaju tlakavci | m3 | 20 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI I UKLANJANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Betonski i arrmirano betonski radovi izvoditi će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme, te Zakon o normizaciji.
Prilikom isporuke cementa isporučioc je dužan dostaviti podatke i ateste. Cement o kojem nema podataka potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta. Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani ili šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati navedenim normama.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja.
Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji garantiraju: vlačnu čvrstoču i varivost čelika.
Na radilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštečenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
U sve betonske i arm. betonske i montažne elemente potrebno je u toku betoniranja ugraditi čel. pločice, ankere, drvene kladice za učvršćenje bravarije i limarije.
Sve proboje potrebno je uskladiti sa projektima instalacija (elektrika, grijanje, vodovod i kanalizacija). Ovaj posao se neće posebno obračunavati, već ulazi u jediničnu cijenu betona i oplate. Ukoliko nije koja stavka dovoljno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir. Svi radovi moraju se izvesti stručno, sa prvorazrednim materijalom, prema uzancima i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta i statičara.
Postavljanje i vezivanje armature izvesti točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
Prije betoniranja obavezan je pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije.
Količine bet. željeza u troškovniku date su aproksimativno. Točne količine dati će se armaturnim nacrtima.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate.
Izvođač radova dužan je kontinuirano pratiti izvedbu vertikalnosti i horizontalnosti elemenata konstrukcije sa geodetskom kontrolom, te sve promjene glede sljegavanja objekta, a koje nisu u skladu s predviđanjima u projektu, obavijestiti projektanta konstrukcije i nadzornu službu investitora.
Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala.
Sve plohe betona na fasadi i u objektu koje se ne žbukaju potrebno je izraditi u propisanoj glatkoj oplati i opisu u pojedinoj stavci troškovnika. Naknadnu obradu arm. bet. glatkih zidova i stropova dužan je izvođač radova izvesti bez posebne naplate.
Kod ugradbe betona paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije betona. Kod izrade betona potrebno je upotrijebit istu vrstu cementa i agregata za nosivu konstrukciju projektiranog objekta.
Jedinična cijena treba obuhvatiti sav rad materijal sa transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika i to:
sav potreban rad, uključujući unutarnji transport
sav potreban materijal
zaštitu betonske i armirano betonske konstrukcije od djelovanja atmosferskih nepogoda, vrućina, hladnoća i svu potrebnu njegu betona
polijevanje oplate prije ubacivanja betona
potrebna nabijanja betona kod ugradnje
izradu i uskladištenje montažnih elemenata
ispitivanje cementa, agregata i betona
izvođač radova je dužan prije početka radova izraditi program kontrole kvalitete upotrebljavanih materijala.
Budući da svi transporti - vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni trebaju biti uključeni u jedinične cijene, izvođač je prije davanja ponude dužan proučiti tekstualni i grafički dio projektne dokumentacije, kao i stanje na terenu, te procijeniti sve parametre u svezi s transportima i predvidjeti primjerenu tehnologiju.
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
1.3.1 | Betoniranje armiranobetonskih temeljnih stopa betonom C25/30 dimenzija 1,00×1,00×0,60 m. | m3 | 4 |  | 0
1.3.2 | Betoniranje armirano betonskog sedla na temeljnoj stopi u oplati na koji će se montirati čelična nosiva konstrukcija dimenzija 0,40×0,50 visine 30 cm betonom C25/30. Završna kota odnosno visina sedla mora biti 2 cm iznad kote postojećeg asfalta. | m3 | 0.5 |  | 0
Armatura za temeljne stope i betonsko sedlo
a) | armatura RA | kg | 280 |  | 0
| BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
1.4. | UREĐENJE OKOLIŠA
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
1.4.1 | Dobava i ugradnja kulir ploča prema izboru investitora.U cijenu uključena izvedba fine pripreme za postavu kulir ploča sa svim potrebnim slojevima i nabijanjima. | m2 | 80 |  | 0
1.4.2 | Dobava i ugradnja parkovnih rubnjaka presjeka 8/20 cm, te postava na betonsku podlogu C 12/15 s 0,03 m3 betona po m1 rubnjaka. | m' | 18 |  | 0
| UREĐENJE OKOLIŠA UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI
2.1 | BRAVARSKI RADOVI
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
2.1.1. | Dobava materijala, te izvedba dvije cinčane čelične konstrukcije nadstrešnica tlocrtnih dimenzija 8,50 x 3,90 m maksimalne visine 2,40 m s pokrovom od polikarbonatnih ploča ( koje se obračunava posebno ) u nagibu 12 stupnjeva. Nosiva konstrukcija nadstrešnice se sastoji od 3 glavna nosiva okvira u obliku slova Y na međusobnom osnom razmaku od 4,30 m, a čine ga stupovi na koje se montiraju simetrični konzolni nosači krovišta u nagibu od 12 stupnjeva koji sa stupom čine Y nosač. Spomenuti okvir su međusobno povezani rubnim horizontalnim nosači na koje se postavljaju prečke kao nosiva konstrukcija pokrova od polikarbonata. Konstrukcija se sastoji od sljedećih elemenata: - stupovi se od profila 300×150×6 mm - glavni krovni nosači od profila 150×250×5 mm - rubni horizontalni nosači 80×140×5 mm - prečke 60×60×3 mm U cijenu ulazi izrada radioničke dokumentacije, izrada i postava sidrenih ploča u arm.bet. konstrukciju, vruće cinčanje svih dijelova konstrukcije, odgovarajući primer i dvostruki završni premaz u boji po izboru investitora. U kilaži su obračunata spojna sredstva, te sitne pomoćne konstrukcije. | kg | 3100 |  | 0
| BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2. | LIMARSKI RADOVI
Za ponuđene radove izvođač preuzima obvezu potpunosti, što znači da treba ukalkulirati radove i sporedne radove, koji su nužni za izvedbu pojedine stavke, bez obzira jesu li navedeni u troškovniku.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal i pribor, sav transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu pogonsku energiju, kao i svu potrebnu zaštitu na radu radnika na gradilištu.
Jedinične cijene su fiksne i podrazumijevaju se za dobavu i obradu svih potrebnih materijala i pričvrsnih sredstava, uključujući istovar i skladištenje na gradilištu. Ponuditelj treba provjeriti lokalne uvjete (kolni i pješački pristup gradilištu, mogućnost postave skele i dr.). Sve stavke vrijede bez obzira na visinu zgrade.
Otpad materijala, gubitak na falcevima, kao i sitni i pričvrsni materijal treba uračunati u stavku.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplinskim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke ili jednakovrijedan materijal, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
2.2.1 | Izrada, dostava i montaža vertikalnih cijevi 100x80 mm za odvod krovne vode od pocinčanog plastificiranog lima u boji po izboru investitora d=0,60 mm, sa potrebnim materijalom za pričvršćenje i brtvljenje.
a) | vertikale sa spojem na oborinsku odvodnju | m' | 8 |  | 0
2.2.2 | Izrada, dostava i montaža horizontalnog žljeba presjeka 10/12 cm s podložnim limom , rš =50 cm za odvod krovne vode s konzolne nadstrešnice od pocinčanog plastificiranog lima d=0,60mm u boji po izboru investitora sa spojem na krovne vertikale horizontalnim cijevima 125, cijena uključuje sav pribor za pričvršćenje i brtvljenje uključujući i kuke te spoj na vertikale.
a) | horizontalni žlijeb | m' | 17.5 |  | 0
| LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3 | POLIKARBONATNI POKROV
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
2.3.1. | Izrada, doprema i montaža polikarbonatne obloge krova nadstrešnice, Dobava i ugradnja pokrova od polikarbonatnih ploča debljine 20 mm renomiranih proizvođača, uključivo svi spojni elementi (H profili, protuprašne trake, opšavi isl..). Cijena uključuje kompletnu izradu i montažu sa svim spojnim i montažnim te brtvenim materijalom. Sve komplet do pune funkcionalnosti. Obračun polikarbonatnog pokrova po m2.
a) | polikarbonatna obloga krova nadstrešnice | m2 | 75 |  | 0
| POLIKARBONATNI POKROV: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | UREĐENJE OKOLIŠA |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.2. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | POLIKARBONATNI POKROV |  |  |  | 0
| OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0
glavni projektant:
Darko Brezovec dia.
PONUDITELJ:
MJESTO:
DATUM:

## Elektoinstalacije
NAPOMENA:
Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal, potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte.
1,00 | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJA
1,01 | Dobava i postava sonde za uzemljenje dužine 3 m, FeZn-H 50x50/5x3000mm. | kom | 3 | 0
1,02 | Dobava i postava pocinčane trake FeZn 30*4 mm u zemljani rov. | m | 6 | 0
1,03 | Dobava i montaža križnih spojnica za spoj plosnate trake uzemljivača i sonde | kom | 3 | 0
1,04 | Spoj trake na metalnu masu zavarom. | kom | 3 | 0
1,05 | Ispitivanje otpora uzemljenja te izdavanje ispitnih protokola. | kom | 1 | 0
| UKUPNO EURA |  |  | 0
| UKUPNO EURA OBJE NADSTREŠNICE |  |  | 0
2,00 | POREZ 25% |  |  | 0
3,00 | UKUPNO S POREZOM EURA |  |  | 0

## Rekapitulacija
GENERALNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
4. | ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
| UKUPNO: |  | 0
| PDV 25% |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0
Prijenos porezne obaveze prema čl. 75, st. 3 Zakona o PDV-u, NN 73/13 Obračun prema naplačenoj naknadi čl. 139, st.3, Zakona o PDV-u
glavni projektant:
Darko Brezovec dia.